ALLEGATO 2 – OFFERTA TECNICA

ALLEGATO 2 – OFFERTA TECNICA

Per ciascun lotto, la busta “B” “Gara per l’affidamento dei Servizi Integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, Lotto ____ (1 o 2 o 3 o 4 ) - Offerta tecnica” dovrà contenere un indice completo del proprio contenuto, nonché, a pena di esclusione dalla gara, una Relazione tecnica in lingua italiana e priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, la quale dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine, e dovrà rispettare lo “Schema di risposta” e la relativa appendice nel seguito riportate.

La Relazione tecnica dovrà essere in un originale cartaceo e dovrà essere firmata in ogni sua pagina dal legale rappresentante dell’Impresa (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella Busta “A” – Documenti).

Di tale Relazione dovranno essere fornite due copie rese su supporto informatico (cd rom) in formato non modificabile (“.pdf”). In caso di discordanza tra le copie su supporto informatico e l’originale cartaceo sottoscritto, prevarrà quanto risulta dal formato cartaceo.

In particolare, la Relazione Tecnica dovrà contenere all’interno dei punti elencati nello schema di risposta:

a) una premessa contenente tutte le indicazioni che il concorrente ritiene utili al fine di una migliore lettura dell’offerta tecnica. Il concorrente potrà specificare e motivare se e quale parte della documentazione presentata, ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti, ecc.;

b) una dichiarazione dell’offerente attestante che i servizi oggetto della gara ed il materiale necessario al loro espletamento siano rispondenti ai requisiti richiesti dalle normative vigenti e siano rispondenti alle caratteristiche minime di cui al Capitolato Tecnico;

c) una descrizione della struttura organizzativa offerta, evidenziando l’organigramma  della  struttura  che  metterà  a disposizione per i servizi oggetto di gara (secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 7.2 del Capitolato tecnico), con indicazione del personale (tecnico ed amministrativo) utilizzato tenuto conto del numero di apparecchiature;

d) Tabella delle caratteristiche tecniche offerte per i Servizi Integrati (redatta secondo lo  schema in appendice al presente allegato).

SCHEMA DI RISPOSTA

### RELAZIONE TECNICA

### PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE  DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI – LOTTO n. _____

INDICE

## PREMESSA

## DICHIARAZIONE ATTESTAZIONE CHE I SERVIZI OGGETTO DELLA GARA ED IL MATERIALE NECESSARIO AL LORO ESPLETAMENTO SIANO RISPONDENTI AI REQUISITI RICHIESTI DALLE NORMATIVE VIGENTI E ALLE CARATTERISTICHE MINIME DI CUI AL CAPITOLATO TECNICO

- DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA MESSA A DISPOSIZIONE

- APPENDICE

# d.  	APPENDICE

# Tabella delle caratteristiche tecniche offerte dei Servizi Integrati

| Descrizione parametro | Valore offerto* | limiti alla formulazione dell'offerta |
| --- | --- | --- |
| Tempo di intervento: |
| Classe A di apparecchiature | 2 ore | Nessuna offerta migliorativa formulabile |
| Classe B di apparecchiature | ____ore | minimo 4 ore - massimo 8 ore |
| Percentuali di risoluzione guasti nei tempi stabiliti |
| entro 2 giorni (fascia verde): |
| Classe A di apparecchiature | _____% | minimo 60% - massimo 63% |
| Classe B di apparecchiature | _____% | minimo 40% - massimo 48% |
| tra 2 e 5 giorni (fascia gialla): |
| Classe A di apparecchiature | _____% | Minimo 30% - massimo 32% |
| Classe B di apparecchiature | _____% | Minimo 30% - massimo 37% |
| Numero di risorse da allocare stabilmente presso la struttura sanitaria e loro esperienza |
| Numero ingegneri | 1 | Nessuna offerta migliorativa formulabile |
| Esperienza media degli ingegneri | 2 anni | Nessuna offerta migliorativa formulabile |
| Numero tecnici (per le prime 1.000 apparecchiature e per ogni ulteriori 1.000 apparecchiature) di cui almeno la metà da allocare in via continuativa | ____ | minimo 1 - massimo 2 |
| Esperienza media specifica, dei tecnici, in servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto o presso ditte di manutenzione di apparecchiature elettromedicali | ____ anni | minimo 1 anni - massimo 3 anni |
| Numero amministrativi (per le prime 6.000 apparecchiature e per ogni ulteriori 6.000 apparecchiature) da allocare in via continuativa | 1 | Nessuna offerta migliorativa formulabile |
| Esperienza media degli amministrativi | 1 anno | Nessuna offerta migliorativa formulabile |
| Formazione dei tecnici interni |
| Ore annue totali di formazione dei tecnici interni alla struttura sanitaria per persona | ____ore | minimo 100 - massimo 150 |
| Affiancamento durante i corsi | ____ SI/NO |  |
| Formazione degli operatori sull’utilizzo delle apparecchiature |
| Ore annue di formazione degli operatori sull'utilizzo delle apparecchiature per persona | ____ore | minimo 50 - massimo 75 |

(*) Nella colonna “Valore offerto”, laddove sono riportati spazi da completare,  il concorrente dovrà indicare i dati della propria offerta inerenti le diverse voci riportate nella colonna “descrizione parametro”, nei limiti – ove previsti - dei valori riportati nella colonna “Limiti alla formulazione dell’offerta”.

Esempio: Formazione degli operatori sull’utilizzo delle apparecchiature per persona: se il numero di ore annue complessive che il concorrente intende offrire è pari a 73, il concorrente dovrà indicare nella colonna “Valore offerto” il numero di 73 (e non, invece, 23 cioè 50 ore previste come minimo maggiorate di 23).