ALLEGATO A2

MATERIALI SOGGETTI AD USURA E MATERIALI DI CONSUMO

ALLEGATO A2  – MATERIALI SOGGETTI AD USURA E MATERIALI DI CONSUMO

ELENCO MATERIALI SOGGETTI AD USURA

Elementi di connessione paziente

- Cavi ECG, EEG e altri monitoraggi simili

- Pinze per arti, elettrodi a ventosa, ecc

- Cavi elettrodi e spugnette per fisioterapia (varie tipologie di apparecchi)

- Bracciali per sfigmomanometri

- Manipoli per elettrobisturi / Piastre

Tubi laser

- Fonti luce laser per uso microoperatorio (oculistica, microchirurgia, ecc.)

- Fonti luce laser per apparecchi analitici (contaglobuli differenziali citometri a flusso, ecc..)

- Fonti luce laser per lettori / riproduttori di immagini

Elettrodi /Sensori/Trasduttori

- Elettrodi per ph-metri

- Elettrodi per ossimetri

- Sonde per conducimetri

- Sensori di pressione

- Sensori a dito per pulsossimetri

- Sensori PCO2/O2

- Trasduttori di Pressione

- Schermi a fosfori per radiologia digitale

Parti in vetro

- Tutte le parti in vetro di qualsiasi strumento, ad es.: cuvetta a flusso in vetro speciale per spettrofotometri, camere per distillatori, ecc.

- Cristalli gamma camera

Lampade

- Lampada gas per UV

- Lampada al tungsteno o simile

- Fonte infrarossi per analizzatori chimici

- Lampade per fotometria e chimica clinica

- Lampade per microscopia ed endoscopia

Batterie

- Accumulatori ricaricabili

Tubi a vuoto

- Tubi da ripresa

- Intensificatore di immagine

- Tubi radiogeni

- Tetrodi

- Fototubi / Fotomultiplicatori

- Detettori

- Klaystron

- Magnetron

- Camera di accelerazione

- Cinescopi

Sonde / Sorgentí radioattive

- Detector per Raggi Gamma in vitro e in vivo

- Detector per Raggi Beta

- Detector per banda larga (Geiger)

- Detector per ECD

- Sorgenti radioattive per Beta counter

- Sorgenti cobalto ecc.

Materiali per la stampa

- Testine termiche

- Pennini per ECG, EEG ecc.

Materiali per posizionamento/trasferimento supporto paziente

- Fasce supporti in genere

- Compressori per mammografia

- Piani sostegno supporto paziente

- Reggitesta Reggi braccio

- Teli per Passamalati

- Materassini per letti operatori

- Cuscini

- Rivestimenti in genere (poltrone di riuniti odontoiatrici, oculistici, poltrone prelievi, poltrone operatorie, ecc.)

ELENCO MATERIALI DI CONSUMO

Materiale monouso e monopaziente

- Spirometri per ventilatore polmonare

- Mascherine

- Linee ematiche per dialisi

- Tubi per pompa peristaltica a cambio programmato per analizzatori

- Elettrodi ECG, ecc,

- Manipoli e piastre per elttrobisturi monouso.

- Sensori per Saturimetria monopaziente

- Trasduttori di pressione

- Linee di infusione

- Gel di accoppiamento

- Pasta conduttrice

Reagenti e kit standard

- Reagenti per analisi di laboratorio

- Tutte le soluzioni a valore noto adoperate per la calibrazione degli apparecchi (Kit standard)

- Tutte le soluzioni per la pulizia delle apparecchiature e dei circuiti idraulici delle stesse (Kit immuno, candeggina, ecc.)

Materiali per stampanti

- Carta per stampante

- Testine di stampa

- Cartucce e toner per stampanti

- Carta per registratori, ECG,EEG, ecc.

Materiali per fotografia

- Lastre

- Pellicole

- Liquidi per sviluppo

- Liquidi per fissaggio

- ecc.

Materiali per informatica

- Floppy Disk

- CD ROM

- Nastri Magnetici

- Cartucce

- Dischi ottici.

- Altri supporti magnetici e supporti ottici

Gas / Liquidi per raffreddamento

- Gas criogeni

- Gas di calibrazione

- Gas per Frigoriferi/Congelatori

Batterie

- Batterie al Litio

- Batterie non ricaricabili in genere

Lubrificanti

- Olio per motore

- Olio per raffreddamento tubi RX,

- Lubrificanti in genere

Filtri

- Filtri per cappa di tutti i tipi

- Filtri per bagni dialisi

- Filtri per campionatura gas

- Setacci molecolari

- Filtri e letti per trattamenti H2O

- Filtri per trattamento aria

Sensori

- Sensori a vita limitata (es. Celle O2 per ventilatori polmonari, ecc..)

- Elettrodi per elettroliti / ionoselettivì

- Elettrodi per emogasanalisi