GARA TELEMATICA

PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER IL MONITORAGGIO E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ALLEGATO 4

OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

(LOTTO 1)

N.B. TALE DICHIARAZIONE DI OFFERTA DOVRA’ ESSERE COMPILATA DAL CONCORRENTE ED INVIATA PREVIA RICHIESTA DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI GARA, AL MOMENTO  DELLA CONFERMA DELL’OFFERTA, SECONDO QUANTO INDICATO NEL DISCIPLINARE DI GARA.

Spett.le

Consip S.p.A.

Via Isonzo, 19 E

00198 ROMA

### OFFERTA TECNICA

### GARA TELEMATICA PER la fornitura DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER IL MONITORAGGIO E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

La Relazione tecnica dovrà necessariamente contenere (per ogni lotto):

- la dichiarazione di sussistenza delle caratteristiche minime prescritte nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3;

- la conferma dei servizi offerti, tenuto conto delle modalità di prestazione e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 5 e 6;

- l’indicazione delle caratteristiche migliorative di dettaglio dei beni offerti;

- il curriculum del soggetto indicato quale Responsabile del Servizio dal quale si evinca che lo stesso possieda le competenze ed i requisiti indicati nel Capitolato Tecnico; qualora il curriculum presentato non sia rispondente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere all’offerente l’individuazione di un diverso Responsabile del Servizio e la presentazione del relativo curriculum;

- l’attestazione dei requisiti di originalità e conformità, nella quale l’impresa dichiari che tutti i prodotti ed i servizi offerti abbiano i requisiti richiesti dal Capitolato Tecnico e dalla normativa vigente, italiana e comunitaria;

La suddetta Relazione tecnica dovrà essere contenuta in un file formato Word, convertito in formato .pdf, e sottoscritta con firma digitale.

a) Dichiarazione di sussistenza delle caratteristiche minime prescritte nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3:

Compilare la tabella di seguito indicata tenendo conto delle seguenti definizioni e note di compilazione:

Caratteristiche minime del prodotto offerto: sono elencate le caratteristiche minime prescritte nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3;

Dichiarazione conformità: indicare la dicitura “Conforme” se l’apparecchiatura offerta risponde alle caratteristiche minime indicate, indicare la dicitura “Non conforme” se l’apparecchiatura offerta non risponde alle caratteristiche minime indicate.

La Commissione potrà riservarsi la possibilità in ogni caso di richiedere chiarimenti ulteriori in ordine alle singole caratteristiche tecniche/qualitative del prodotto offerto.

| Caratteristiche minime del prodotto offerto | Dichiarazione conformità |
| --- | --- |
| Classe elettrica I; |  |
| Apparecchiatura tipo BF – CF secondo il tipo di applicazione; |  |
| Protezione integrale dalle scariche prodotte da defibrillatore; |  |
| Monitor ad uso adulto, pediatrico e neonatale; |  |
| Schermo a colori LCD – TFT a matrice attiva; |  |
| Diagonale visibile dello schermo di almeno 12 pollici; |  |
| Rappresentazione simultanea di almeno 6 tracce (forme d’onda); |  |
| Alimentazione 220 Vca; |  |
| Allarme modulabile su almeno 3 livelli, sia di tipo acustico che visivo; |  |
| Gestione allarmi per i parametri vitali; |  |
| Gestione allarmi macchina (ad esempio, sensori staccati, stato batteria, ecc.); |  |
| Memorizzazione continua di trend e memorizzazione eventi per almeno 24 ore; |  |
| Registrazione dei trend dei parametri misurati e visualizzazione sia in forma grafica che tabulare/numerica; |  |
| Salvataggio automatico degli episodi di allarme con memorizzazione dei tracciati e dei valori numerici con indicazione dell'istante nel quale si è verificato l'evento; |  |
| Predisposizione collegamento con Centrale di monitoraggio (ossia per l’attuazione della connessione si ha solamente la necessità di collegare il cavo di rete); |  |
| Rilevamento impulso da pace-maker; |  |
| Autotest e autocalibrazione all'accensione; |  |
| Apparecchiatura in grado di rilevare e visualizzare, tramite singoli moduli, i seguenti parametri: |  |
| ECG almeno 3 derivazioni/Respiro; |  |
| Saturazione di O2; |  |
| Pressione arteriosa non invasiva NIBP; |  |
| Temperatura - 2 canali. |  |
| Apparecchiatura fornita di software per l’analisi di: |  |
| tratto ST su almeno 3 derivazioni; |  |
| Analisi aritmie con classificazioni delle aritmie letali. |  |

- Conferma dei servizi offerti, tenuto conto delle modalità di prestazione e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 5 e 6:

Compilare la tabella di seguito indicata tenendo conto delle seguenti definizioni e note di compilazione:

Servizio previsto: sono elencati i servizi previsti nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 5 e 6;

Dichiarazione conformità: indicare la dicitura “Conforme” se i servizi offerti sono conformi alle modalità di prestazione e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 5 e 6. Indicare la dicitura “Non conforme” se se i servizi non sono conformi alle modalità di prestazione e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 5 e 6.

La Commissione potrà riservarsi la possibilità in ogni caso di richiedere chiarimenti ulteriori in ordine alle singole caratteristiche tecniche/qualitative del servizio offerto.

| Servizio previsto | Dichiarazione conformità |
| --- | --- |
| Consegna ed installazione dell’Apparecchiatura |  |
| Collaudo |  |
| Formazione operatori |  |
| Garanzia per 24 mesi |  |
| Assistenza e manutenzione Full – Risk per 24 mesi |  |
| Garanzia della disponibilità dei pezzi di ricambio per 10 anni dalla data di accettazione della fornitura |  |
| Organizzazione del Fornitore per l’erogazione della fornitura (call center) |  |
| Responsabile del servizio |  |
| Reportistica |  |
| Sito internet delle Convenzioni |  |
| Estensione Assistenza e manutenzione Full-Risk per ulteriori 36 mesi successivi ai primi 24 mesi inclusi nel prezzo della fornitura (a pagamento) |  |

- Caratteristiche migliorative di dettaglio dei beni offerti:

Compilare la tabella di seguito indicata tenendo conto delle seguenti definizioni e note di compilazione:

Caratteristica Tecnica migliorativa: sono elencate le caratteristiche tecniche migliorative previste nel Disciplinare di gara al paragrafo 8.2;

Valore Caratteristica Tecnica migliorativa: valori previsti nel Disciplinare di gara al paragrafo 8.2;

Valore Offerto Caratteristica Tecnica migliorativa: indicare il valore che si offre in relazione alla caratteristica indicata in corrispondenza della colonna “Caratteristica Tecnica migliorativa” (es. 18 pollici per “Dimensione dello schermo almeno 12 pollici”).

La Commissione potrà riservarsi la possibilità in ogni caso di richiedere chiarimenti ulteriori in ordine alle singole caratteristiche tecniche/qualitative del prodotto/servizio offerto.

| Caratteristica Tecnica migliorativa | Valore Caratteristica Tecnica migliorativa | Valore Offerto Caratteristica Tecnica migliorativa |
| --- | --- | --- |
| Dimensione dello schermo almeno 12 pollici | = 12 pollici > 12 e ≤ 14 pollici > 14 e ≤ 16 pollici > 16 e ≤ 17 pollici > 17 e ≤ 18 pollici > 18 pollici |  |
| Numero tracce contemporaneamente visibili sullo schermo almeno 6 | = 6 tracce > 6 e ≤ 8 tracce > 8 e ≤ 10 tracce ≥ 10 tracce |  |
| Presenza del doppio schermo a colori LCD-TFT nella Centrale di Monitoraggio | no si |  |
| Centrale di monitoraggio con possibilità di espansione fino ad almeno 24 pazienti | no si |  |
| Centrale di monitoraggio con possibilità di visualizzazione contemporanea di almeno due tracce morfologiche di ciascuno dei pazienti collegati | no si |  |
| Registratore su carta almeno a due canali | 2 canali 3 canali 4 canali > 4 canali |  |
| Modulo per il rilievo della pressione invasiva (IBP) almeno 2 canali | 2 canali 3 canali 4 canali > 4 canali |  |
| Modulo per il rilievo della etCO2 Mainstream | no si |  |
| Modulo per il rilievo del BIS | no si |  |
| Modulo per il rilievo della tcpO2/CO2 | no si |  |
| Software di analisi continua del tratto ST su tutte le derivazioni disponibili | no si |  |
| Software di analisi delle aritmie con classificazione completa delle aritmie | no si |  |
| Predisposizione al collegamento con interfacce standard (XML e/o HL7) | no si |  |
| Software parametri ventilatori | no si |  |
| Tempo di ripristino condizioni di funzionamento dell'Apparecchiatura guasta o messa a disposizione di una sostitutiva identica | entro 3 giorni lavorativi entro 2 giorni lavorativi |  |
| Presenza dei tecnici sul territorio | Almeno 5 tecnici (1 per macro-regione) Almeno 10 tecnici (2 per macro-regione) Almeno 15 tecnici (3 per macro-regione) Almeno 20 tecnici (4 per macro-regione) |  |

Si rammenta che dovranno essere altresì allegati il curriculum del soggetto indicato quale Responsabile del Servizio, nonché l’attestazione dei requisiti di originalità e conformità di cui ai sopra menzionati punti d) ed e).

FACSIMILE

Spett.le

Consip S.p.A.

Via Isonzo 19/E

00198 ROMA

DICHIARAZIONE D’OFFERTA

GARA TELEMATICA PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER IL MONITORAGGIO E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -

La _____________, con sede in ________, Via _____________, tel. ________, Capitale sociale ____________ codice fiscale __________, partita IVA n. iscritta nel Registro delle Imprese di ________ al n. _____, in persona del __________ e legale rappresentante _____________, (in caso di R.T.I., tutte le imprese raggruppande o raggruppate)

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nello Schema di Convenzione, nelle relative Condizioni generali,  nel Capitolato tecnico e negli altri atti della “Gara per apparecchiature elettromedicali per il monitoraggio e servizi connessi” sino alla concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito per il Lotto 1 nei suddetti atti, adempiendo agli Ordinativi di Fornitura sulla base dei corrispettivi risultanti dall’applicazione dei prezzi che seguono; a tal fine

DICHIARA

che il valore Ptotaleofferto offerto in fase di negoziazione on-line è pari ad Euro __________,__= (___________________________/__), ed è stato calcolato applicando i prezzi unitari offerti da intendersi tutti al netto dell’IVA, indicati nella tabella Excel “Allegato 4 Relazione Economica – Lotto 1”, per i quali si presentano le sottoriportate giustificazioni ai sensi dell’art. 86, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006.

La Relazione economica dovrà essere contenuta in un file convertito in formato .pdf e  sottoscritto con firma digitale. L’importo complessivo offerto dovrà essere uguale al Ptotaleofferto  e i prezzi unitari dovranno essere espressi in 2  cifre decimali.

La ________________, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate nello Schema di Convenzione, nelle relative Condizioni generali e nel Capitolato tecnico della presente gara, dichiara altresì:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 160° (centosessantesimo) giorno successivo al termine fissato per la presentazione della stessa;

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Consip S.p.A. nè le Pubbliche Amministrazioni;

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato tecnico e nello Schema di Convenzione e relative Condizioni generali, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della convenzione e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi/sconti  richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

- di non eccepire, durante l’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato tecnico;

- di fornire alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni la reportistica e le statistiche di cui allo Schema di convenzione;

- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

- che in ordine ai prezzi offerti si producono le seguenti giustificazioni ________________________________________________________________________;

- che sono a carico del Fornitore aggiudicatario i costi per le verifiche ispettive che la Consip S.p.A. potrà far effettuare da apposito Organismo di ispezione accreditato secondo la norma EN 45004, nella misura indicata negli atti di gara;

- che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla _____________, n° _______, presso la Banca ____________, Agenzia ____________, Codice ABI __________, Codice CAB ______.

La _____________ prende infine atto che:

- i termini stabiliti nello Schema di convenzione e/o nel Capitolato tecnico sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.;

- il Capitolato tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale della Convenzione che verrà stipulata con la Consip S.p.A..

________, lì_____________

Firma

______________

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale

GARA TELEMATICA

PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER IL MONITORAGGIO E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ALLEGATO 4

OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

(LOTTO 2)

N.B. TALE DICHIARAZIONE DI OFFERTA DOVRA’ ESSERE COMPILATA DAL CONCORRENTE ED INVIATA PREVIA RICHIESTA DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI GARA, AL MOMENTO  DELLA CONFERMA DELL’OFFERTA, SECONDO QUANTO INDICATO NEL DISCIPLINARE DI GARA.

Spett.le

Consip S.p.A.

Via Isonzo, 19 E

00198 ROMA

### OFFERTA TECNICA

### GARA TELEMATICA PER la fornitura DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER IL MONITORAGGIO E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

La Relazione tecnica dovrà necessariamente contenere (per ogni lotto):

- la dichiarazione di sussistenza delle caratteristiche minime prescritte nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3;

- la conferma dei servizi offerti, tenuto conto delle modalità di prestazione e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 5 e 6;

- l’indicazione delle caratteristiche migliorative di dettaglio dei beni offerti;

- il curriculum del soggetto indicato quale Responsabile del Servizio dal quale si evinca che lo stesso possieda le competenze ed i requisiti indicati nel Capitolato Tecnico; qualora il curriculum presentato non sia rispondente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere all’offerente l’individuazione di un diverso Responsabile del Servizio e la presentazione del relativo curriculum;

- l’attestazione dei requisiti di originalità e conformità, nella quale l’impresa dichiari che tutti i prodotti ed i servizi offerti abbiano i requisiti richiesti dal Capitolato Tecnico e dalla normativa vigente, italiana e comunitaria;

La suddetta Relazione tecnica dovrà essere contenuta in un file formato Word, convertito in formato .pdf, e sottoscritta con firma digitale.

a) Dichiarazione di sussistenza delle caratteristiche minime prescritte nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3:

Compilare la tabella di seguito indicata tenendo conto delle seguenti definizioni e note di compilazione:

Caratteristiche minime del prodotto offerto: sono elencate le caratteristiche minime prescritte nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3;

Dichiarazione conformità: indicare la dicitura “Conforme” se l’apparecchiatura offerta risponde alle caratteristiche minime indicate, indicare la dicitura “Non conforme” se l’apparecchiatura offerta non risponde alle caratteristiche minime indicate.

La Commissione potrà riservarsi la possibilità in ogni caso di richiedere chiarimenti ulteriori in ordine alle singole caratteristiche tecniche/qualitative del prodotto offerto.

| Caratteristiche minime del prodotto offerto | Dichiarazione conformità |
| --- | --- |
| Classe elettrica I; |  |
| Apparecchiatura tipo BF – CF secondo il tipo di applicazione; |  |
| Protezione integrale dalle scariche prodotte da defibrillatore; |  |
| Monitor ad uso adulto, pediatrico e neonatale; |  |
| Peso: massimo 8 kg (comprensivo dell'alimentatore/caricabatterie e della/e batteria/e in configurazione base); |  |
| Schermo a colori LCD – TFT a matrice attiva; |  |
| Diagonale visibile dello schermo di almeno 10 pollici; |  |
| Rappresentazione simultanea di almeno 4 tracce (forme d’onda); |  |
| Batterie ricaricabili; |  |
| Autonomia della batteria di almeno due ore per il funzionamento (normale utilizzo) dell’Apparecchiatura in configurazione base (batteria interna ed esterna); |  |
| Allarme modulabile di massimo e minimo, sia di tipo acustico che visivo; |  |
| Gestione allarmi per i parametri vitali; |  |
| Gestione allarmi macchina (ad esempio, sensori staccati, stato della batteria, ecc.); |  |
| Memorizzazione continua di trend e memorizzazione eventi; |  |
| Salvataggio automatico degli episodi di allarme con memorizzazione dei tracciati e dei valori numerici con indicazione dell'istante nel quale si è verificato l'evento; |  |
| Supporti per aggancio per barella, letto e muro; |  |
| Presenza di maniglia per il trasporto; |  |
| Rilevazione impulso da pace-maker; |  |
| Caratteristiche minime del prodotto offerto | Dichiarazione conformità |
| Apparecchiatura in grado di rilevare e visualizzare i seguenti parametri: |  |
| ECG almeno 3 derivazioni/Respiro; |  |
| Saturazione di O2; |  |
| Pressione arteriosa non invasiva NIBP; |  |
| Pressione invasiva (IBP) almeno 1 canale; |  |
| Temperatura almeno 1 canale. |  |

- Conferma dei servizi offerti, tenuto conto delle modalità di prestazione e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 5 e 6:

Compilare la tabella di seguito indicata tenendo conto delle seguenti definizioni e note di compilazione:

Servizio previsto: sono elencati i servizi previsti nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 5 e 6;

Dichiarazione conformità: indicare la dicitura “Conforme” se i servizi offerti sono conformi alle modalità di prestazione e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 5 e 6. Indicare la dicitura “Non conforme” se se i servizi non sono conformi alle modalità di prestazione e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 5 e 6.

La Commissione potrà riservarsi la possibilità in ogni caso di richiedere chiarimenti ulteriori in ordine alle singole caratteristiche tecniche/qualitative del servizio offerto.

| Servizio previsto | Dichiarazione conformità |
| --- | --- |
| Consegna ed installazione dell’Apparecchiatura |  |
| Collaudo |  |
| Formazione operatori |  |
| Garanzia per 24 mesi |  |
| Assistenza e manutenzione Full – Risk per 24 mesi |  |
| Garanzia della disponibilità dei pezzi di ricambio per 10 anni dalla data di accettazione della fornitura |  |
| Organizzazione del Fornitore per l’erogazione della fornitura (call center) |  |
| Responsabile del servizio |  |
| Reportistica |  |
| Sito internet delle Convenzioni |  |
| Estensione Assistenza e manutenzione Full-Risk per ulteriori 36 mesi successivi ai primi 24 mesi inclusi nel prezzo della fornitura (a pagamento) |  |

- Caratteristiche migliorative di dettaglio dei beni offerti:

Compilare la tabella di seguito indicata tenendo conto delle seguenti definizioni e note di compilazione:

Caratteristica Tecnica migliorativa: sono elencate le caratteristiche tecniche migliorative previste nel Disciplinare di gara al paragrafo 8.2;

Valore Caratteristica Tecnica migliorativa: valori previsti nel Disciplinare di gara al paragrafo 8.2;

Valore Offerto Caratteristica Tecnica migliorativa: indicare il valore che si offre in relazione alla caratteristica indicata in corrispondenza della colonna “Caratteristica Tecnica migliorativa” (es. 12 pollici per “Dimensione dello schermo almeno 10 pollici”)

La Commissione potrà riservarsi la possibilità in ogni caso di richiedere chiarimenti ulteriori in ordine alle singole caratteristiche tecniche/qualitative del prodotto/servizio offerto.

| Caratteristica Tecnica migliorativa | Valore Caratteristica Tecnica migliorativa | Valore Offerto Caratteristica Tecnica migliorativa |
| --- | --- | --- |
| Dimensione dello schermo almeno 10 pollici | = 10 pollici > 10 e ≤ 11 pollici > 11 e ≤ 12 pollici > 12 pollici |  |
| Numero tracce contemporaneamente visibili sullo schermo almeno 4 | = 4 tracce > 4 e ≤ 6 tracce > 6 e ≤ 8 tracce > 8 tracce |  |
| Peso complessivo in configurazione base incluso alimentatore/caricabatterie e batteria (kg) massimo 8 kg | = 8 kg < 8 kg e ≥ 6 kg < 6 kg e ≥ 5 kg < 5 kg |  |
| Autonomia in configurazione base di almeno due ore(normale utilizzo) | = 2 ore > 2 ore e ≤ 3 ore > 3 ore e ≤ 4 ore > 4 ore |  |
| Alimentatore integrato | no si |  |
| Predisposizione collegamento con stampante esterna | no si |  |
| Predisposizione collegamento con PC | no si |  |
| Predisposizione collegamento con interfacce standard (XML e/o, HL7) | no si |  |
| Modulo per il rilievo della pressione invasiva (IBP) almeno 1 canale | 1 canale 2 canali 3 canali ≥ 4 canali |  |
| Registratore su carta | Assente 1 canale 2 canali 3 canali ≥ 4 canali |  |
| 2° batteria ricaricabile | no si |  |
| Modulo per il rilievo della ECG 12 derivazioni (cavo 10 poli) | no si |  |
| Modulo per il rilievo della etCO2 Sidestream o Microstream | no si |  |
| Software analisi aritmie con classificazione completa delle aritmie | no si |  |
| Software analisi continua del tratto ST su tutte le derivazioni disponibili | no si |  |
| Tempo di ripristino condizioni di funzionamento dell'Apparecchiatura guasta o messa a disposizione di una sostitutiva identica | entro 3 giorni lavorativi entro 2 giorni lavorativi |  |
| Presenza dei tecnici sul territorio | Almeno 5 tecnici (1 per macro-regione) Almeno 10 tecnici (2 per macro-regione) Almeno 15 tecnici (3 per macro-regione) Almeno 20 tecnici (4 per macro-regione) |  |

Si rammenta che dovranno essere altresì allegati il curriculum del soggetto indicato quale Responsabile del Servizio, nonché l’attestazione dei requisiti di originalità e conformità di cui ai sopra menzionati punti d) ed e).

FACSIMILE

Spett.le

Consip S.p.A.

Via Isonzo 19/E

00198 ROMA

DICHIARAZIONE D’OFFERTA

GARA TELEMATICA PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER IL MONITORAGGIO E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -

La _____________, con sede in ________, Via _____________, tel. ________, Capitale sociale ____________ codice fiscale __________, partita IVA n. iscritta nel Registro delle Imprese di ________ al n. _____, in persona del __________ e legale rappresentante _____________, (in caso di R.T.I., tutte le imprese raggruppande o raggruppate)

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nello Schema di Convenzione, nelle relative Condizioni generali,  nel Capitolato tecnico e negli altri atti della “Gara per apparecchiature elettromedicali per il monitoraggio e servizi connessi” sino alla concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito per il Lotto 2 nei suddetti atti, adempiendo agli Ordinativi di Fornitura sulla base dei corrispettivi risultanti dall’applicazione dei prezzi che seguono; a tal fine

DICHIARA

che il valore Ptotaleofferto offerto in fase di negoziazione on-line è pari ad Euro __________,__= (___________________________/__), ed è stato calcolato applicando i prezzi unitari offerti da intendersi tutti al netto dell’IVA, indicati nella tabella Excel “Allegato 4 Relazione Economica – Lotto 2”, per i quali si presentano le sottoriportate giustificazioni ai sensi dell’art. 86, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006.

La Relazione economica dovrà essere contenuta in un file convertito in formato .pdf e  sottoscritto con firma digitale. L’importo complessivo offerto dovrà essere uguale al Ptotaleofferto  e i prezzi unitari dovranno essere espressi in 2  cifre decimali.

La ________________, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate nello Schema di Convenzione, nelle relative Condizioni generali e nel Capitolato tecnico della presente gara, dichiara altresì:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 160° (centosessantesimo) giorno successivo al termine fissato per la presentazione della stessa;

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Consip S.p.A. nè le Pubbliche Amministrazioni;

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato tecnico e nello Schema di Convenzione e relative Condizioni generali, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della convenzione e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi/sconti  richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

- di non eccepire, durante l’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato tecnico;

- di fornire alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni la reportistica e le statistiche di cui allo Schema di convenzione;

- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

- che in ordine ai prezzi offerti si producono le seguenti giustificazioni ________________________________________________________________________;

- che sono a carico del Fornitore aggiudicatario i costi per le verifiche ispettive che la Consip potrà far effettuare da apposito Organismo di ispezione accreditato secondo la norma EN 45004, nella misura indicata negli atti di gara;

- che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla _____________, n° _______, presso la Banca ____________, Agenzia ____________, Codice ABI __________, Codice CAB ______.

La _____________ prende infine atto che:

- i termini stabiliti nello Schema di convenzione e/o nel Capitolato tecnico sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.;

- il Capitolato tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale della Convenzione che verrà stipulata con la Consip S.p.A..

________, lì_____________

Firma

______________

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale

GARA TELEMATICA

PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER IL MONITORAGGIO E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ALLEGATO 4

OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

(LOTTO 3)

N.B. TALE DICHIARAZIONE DI OFFERTA DOVRA’ ESSERE COMPILATA DAL CONCORRENTE ED INVIATA PREVIA RICHIESTA DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI GARA, AL MOMENTO  DELLA CONFERMA DELL’OFFERTA, SECONDO QUANTO INDICATO NEL DISCIPLINARE DI GARA.

Spett.le

Consip S.p.A.

Via Isonzo, 19 E

00198 ROMA

### OFFERTA TECNICA

### GARA TELEMATICA PER la fornitura DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER IL MONITORAGGIO E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

La Relazione tecnica dovrà necessariamente contenere (per ogni lotto):

- la dichiarazione di sussistenza delle caratteristiche minime prescritte nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3;

- la conferma dei servizi offerti, tenuto conto delle modalità di prestazione e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 5 e 6;

- l’indicazione delle caratteristiche migliorative di dettaglio dei beni offerti;

- il curriculum del soggetto indicato quale Responsabile del Servizio dal quale si evinca che lo stesso possieda le competenze ed i requisiti indicati nel Capitolato Tecnico; qualora il curriculum presentato non sia rispondente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere all’offerente l’individuazione di un diverso Responsabile del Servizio e la presentazione del relativo curriculum;

- l’attestazione dei requisiti di originalità e conformità, nella quale l’impresa dichiari che tutti i prodotti ed i servizi offerti abbiano i requisiti richiesti dal Capitolato Tecnico e dalla normativa vigente, italiana e comunitaria;

La suddetta Relazione tecnica dovrà essere contenuta in un file formato Word, convertito in formato .pdf, e sottoscritta con firma digitale.

a) Dichiarazione di sussistenza delle caratteristiche minime prescritte nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3:

Compilare la tabella di seguito indicata tenendo conto delle seguenti definizioni e note di compilazione:

Caratteristiche minime del prodotto offerto: sono elencate le caratteristiche minime prescritte nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3;

Dichiarazione conformità: indicare la dicitura “Conforme” se l’apparecchiatura offerta risponde alle caratteristiche minime indicate, indicare la dicitura “Non conforme” se l’apparecchiatura offerta non risponde alle caratteristiche minime indicate.

La Commissione potrà riservarsi la possibilità in ogni caso di richiedere chiarimenti ulteriori in ordine alle singole caratteristiche tecniche/qualitative del prodotto offerto.

| Caratteristiche minime del prodotto offerto | Dichiarazione conformità |
| --- | --- |
| Classe elettrica I; |  |
| Apparecchiatura tipo BF – CF secondo il tipo di applicazione; |  |
| Protezione integrale dalle scariche prodotte da defibrillatore; |  |
| Monitor ad uso adulto, pediatrico e neonatale; |  |
| Peso: massimo 6,5 kg (comprensivo dell'alimentatore/caricabatterie e della/e batteria/e in configurazione base); |  |
| Schermo a colori LCD – TFT a matrice attiva; |  |
| Diagonale visibile dello schermo di almeno 8 pollici; |  |
| Rappresentazione simultanea di almeno 3 tracce (forme d’onda); |  |
| Batterie ricaricabili; |  |
| Autonomia della batteria di almeno due ore per il funzionamento (normale utilizzo) dell’Apparecchiatura in configurazione base (batteria interna ed esterna); |  |
| Allarme modulabile di massimo e minimo, sia di tipo acustico che visivo; |  |
| Gestione allarmi per i parametri vitali; |  |
| Gestione allarmi macchina (ad esempio, sensori staccati, stato della batteria, ecc.); |  |
| Memorizzazione continua di trend e memorizzazione eventi; |  |
| Salvataggio automatico degli episodi di allarme con indicazione dell'istante nel quale si è verificato l'evento; |  |
| Supporti per aggancio per barella, letto e muro; |  |
| Presenza di maniglia per il trasporto; |  |
| Rilevazione impulso da pace-maker; |  |
| Caratteristiche minime del prodotto offerto | Dichiarazione conformità |
| Apparecchiatura in grado di rilevare e visualizzare i seguenti parametri: |  |
| ECG almeno 3 derivazioni/Respiro; |  |
| Saturazione di O2; |  |
| Pressione arteriosa non invasiva NIBP. |  |

- Conferma dei servizi offerti, tenuto conto delle modalità di prestazione e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 5 e 6:

Compilare la tabella di seguito indicata tenendo conto delle seguenti definizioni e note di compilazione:

Servizio previsto: sono elencati i servizi previsti nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 5 e 6;

Dichiarazione conformità: indicare la dicitura “Conforme” se i servizi offerti sono conformi alle modalità di prestazione e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 5 e 6. Indicare la dicitura “Non conforme” se se i servizi non sono conformi alle modalità di prestazione e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 5 e 6.

La Commissione potrà riservarsi la possibilità in ogni caso di richiedere chiarimenti ulteriori in ordine alle singole caratteristiche tecniche/qualitative del servizio offerto.

| Servizio previsto | Dichiarazione conformità |
| --- | --- |
| Consegna ed installazione dell’Apparecchiatura |  |
| Collaudo |  |
| Formazione operatori |  |
| Garanzia per 24 mesi |  |
| Assistenza e manutenzione Full – Risk per 24 mesi |  |
| Garanzia della disponibilità dei pezzi di ricambio per 10 anni dalla data di accettazione della fornitura |  |
| Organizzazione del Fornitore per l’erogazione della fornitura (call center) |  |
| Responsabile del servizio |  |
| Reportistica |  |
| Sito internet delle Convenzioni |  |
| Estensione Assistenza e manutenzione Full-Risk per ulteriori 36 mesi successivi ai primi 24 mesi inclusi nel prezzo della fornitura (a pagamento) |  |

- Caratteristiche migliorative di dettaglio dei beni offerti:

Compilare la tabella di seguito indicata tenendo conto delle seguenti definizioni e note di compilazione:

Caratteristica Tecnica migliorativa: sono elencate le caratteristiche tecniche migliorative previste nel Disciplinare di gara al paragrafo 8.2;

Valore Caratteristica Tecnica migliorativa: valori previsti nel Disciplinare di gara al paragrafo 8.2;

Valore Offerto Caratteristica Tecnica migliorativa: indicare il valore che si offre in relazione alla caratteristica indicata in corrispondenza della colonna “Caratteristica Tecnica migliorativa” (es. 10 pollici per “Dimensione dello schermo almeno 8 pollici”)

La Commissione potrà riservarsi la possibilità in ogni caso di richiedere chiarimenti ulteriori in ordine alle singole caratteristiche tecniche/qualitative del prodotto/servizio offerto.

| Caratteristica Tecnica migliorativa | Valore Caratteristica Tecnica migliorativa | Valore Offerto Caratteristica Tecnica migliorativa |
| --- | --- | --- |
| Dimensione dello schermo almeno 8 pollici | = 8 pollici > 8 e ≤ 9 pollici > 9 e ≤ 10 pollici > 10 pollici |  |
| Numero tracce contemporaneamente visibili sullo schermo almeno 3 | 3 tracce 4 tracce 5 tracce ≥ 6 tracce |  |
| Peso complessivo in configurazione base incluso alimentatore/caricabatterie e batteria (kg) massimo 6,5 kg | = 6,5 kg < 6,5 kg e ≥ 5,5 kg < 5,5 kg e > 4,5 kg ≤ 4,5 kg |  |
| Autonomia in configurazione base di almeno due ore (normale utilizzo) | = 2 ore > 2 ore e ≤ 3 ore > 3 ore e ≤ 4 ore > 4 ore e < 5 ore ≥ 5 ore |  |
| Alimentatore integrato | no si |  |
| Predisposizione collegamento con stampante esterna | no si |  |
| Predisposizione collegamento con PC | no si |  |
| Predisposizione collegamento con interfacce standard (XML e/o, HL7) | no si |  |
| Registratore su carta | Assente 1 canale 2 o 3 canali ≥4 canali |  |
| 2° batteria ricaricabile | no si |  |
| ECG 5 derivazioni | no si |  |
| Modulo per il rilievo della temperatura almeno 1 canale | 1 canale ≥ 2 canali |  |
| Modulo per il rilievo della etCO2 Sidestream o Microstream | no si |  |
| Tempo di ripristino condizioni di funzionamento dell'Apparecchiatura guasta o messa a disposizione di una sostitutiva identica | entro 3 giorni lavorativi entro 2 giorni lavorativi |  |
| Presenza dei tecnici sul territorio | Almeno 5 tecnici (1 per macro-regione) Almeno 10 tecnici (2 per macro-regione) Almeno 15 tecnici (3 per macro-regione) Almeno 20 tecnici (4 per macro-regione) |  |

Si rammenta che dovranno essere altresì allegati il curriculum del soggetto indicato quale Responsabile del Servizio, nonché l’attestazione dei requisiti di originalità e conformità di cui ai sopra menzionati punti d) ed e).

FACSIMILE

Spett.le

Consip S.p.A.

Via Isonzo 19/E

00198 ROMA

DICHIARAZIONE D’OFFERTA

GARA TELEMATICA PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER IL MONITORAGGIO E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -

La _____________, con sede in ________, Via _____________, tel. ________, Capitale sociale ____________ codice fiscale __________, partita IVA n. iscritta nel Registro delle Imprese di ________ al n. _____, in persona del __________ e legale rappresentante _____________, (in caso di R.T.I., tutte le imprese raggruppande o raggruppate)

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nello Schema di Convenzione, nelle relative Condizioni generali,  nel Capitolato tecnico e negli altri atti della “Gara per apparecchiature elettromedicali per il monitoraggio e servizi connessi” sino alla concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito per il Lotto 3 nei suddetti atti, adempiendo agli Ordinativi di Fornitura sulla base dei corrispettivi risultanti dall’applicazione dei prezzi che seguono; a tal fine

DICHIARA

che il valore Ptotaleofferto offerto in fase di negoziazione on-line è pari ad Euro __________,__= (___________________________/__), ed è stato calcolato applicando i prezzi unitari offerti da intendersi tutti al netto dell’IVA, indicati nella tabella Excel “Allegato 4 Relazione Economica – Lotto 3”, per i quali si presentano le sottoriportate giustificazioni ai sensi dell’art. 86, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006.

La Relazione economica dovrà essere contenuta in un file convertito in formato .pdf e  sottoscritto con firma digitale. L’importo complessivo offerto dovrà essere uguale al Ptotaleofferto  e i prezzi unitari dovranno essere espressi in 2  cifre decimali.

La ________________, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate nello Schema di Convenzione, nelle relative Condizioni generali e nel Capitolato tecnico della presente gara, dichiara altresì:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 160° (centosessantesimo) giorno successivo al termine fissato per la presentazione della stessa;

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Consip S.p.A. nè le Pubbliche Amministrazioni;

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato tecnico e nello Schema di Convenzione e relative Condizioni generali, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della convenzione e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi/sconti  richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

- di non eccepire, durante l’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato tecnico;

- di fornire alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni la reportistica e le statistiche di cui allo Schema di convenzione;

- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

- che in ordine ai prezzi offerti si producono le seguenti giustificazioni ________________________________________________________________________;

- che sono a carico del Fornitore aggiudicatario i costi per le verifiche ispettive che la Consip potrà far effettuare da apposito Organismo di ispezione accreditato secondo la norma EN 45004, nella misura indicata negli atti di gara;

- che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla _____________, n° _______, presso la Banca ____________, Agenzia ____________, Codice ABI __________, Codice CAB ______.

La _____________ prende infine atto che:

- i termini stabiliti nello Schema di convenzione e/o nel Capitolato tecnico sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.;

- il Capitolato tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale della Convenzione che verrà stipulata con la Consip S.p.A..

________, lì_____________

Firma

______________

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale

GARA TELEMATICA

PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER IL MONITORAGGIO E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ALLEGATO 4

OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

(LOTTO 4)

N.B. TALE DICHIARAZIONE DI OFFERTA DOVRA’ ESSERE COMPILATA DAL CONCORRENTE ED INVIATA PREVIA RICHIESTA DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI GARA, AL MOMENTO  DELLA CONFERMA DELL’OFFERTA, SECONDO QUANTO INDICATO NEL DISCIPLINARE DI GARA.

Spett.le

Consip S.p.A.

Via Isonzo, 19 E

00198 ROMA

### OFFERTA TECNICA

### GARA TELEMATICA PER la fornitura DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER IL MONITORAGGIO E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

La Relazione tecnica dovrà necessariamente contenere (per ogni lotto):

- la dichiarazione di sussistenza delle caratteristiche minime prescritte nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3;

- la conferma dei servizi offerti, tenuto conto delle modalità di prestazione e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 5 e 6;

- l’indicazione delle caratteristiche migliorative di dettaglio dei beni offerti;

- il curriculum del soggetto indicato quale Responsabile del Servizio dal quale si evinca che lo stesso possieda le competenze ed i requisiti indicati nel Capitolato Tecnico; qualora il curriculum presentato non sia rispondente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere all’offerente l’individuazione di un diverso Responsabile del Servizio e la presentazione del relativo curriculum;

- l’attestazione dei requisiti di originalità e conformità, nella quale l’impresa dichiari che tutti i prodotti ed i servizi offerti abbiano i requisiti richiesti dal Capitolato Tecnico e dalla normativa vigente, italiana e comunitaria;

La suddetta Relazione tecnica dovrà essere contenuta in un file formato Word, convertito in formato .pdf, e sottoscritta con firma digitale.

a) Dichiarazione di sussistenza delle caratteristiche minime prescritte nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3:

Compilare la tabella di seguito indicata tenendo conto delle seguenti definizioni e note di compilazione:

Caratteristiche minime del prodotto offerto: sono elencate le caratteristiche minime prescritte nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3;

Dichiarazione conformità: indicare la dicitura “Conforme” se l’apparecchiatura offerta risponde alle caratteristiche minime indicate, indicare la dicitura “Non conforme” se l’apparecchiatura offerta non risponde alle caratteristiche minime indicate.

La Commissione potrà riservarsi la possibilità in ogni caso di richiedere chiarimenti ulteriori in ordine alle singole caratteristiche tecniche/qualitative del prodotto offerto.

| Caratteristiche minime del prodotto offerto | Dichiarazione conformità |
| --- | --- |
| Classe elettrica I; |  |
| Apparecchiatura tipo BF; |  |
| Apparecchiatura portatile di tipo palmare in grado di rilevare e visualizzare i seguenti parametri: |  |
| Saturazione di ossigeno (SpO2) |  |
| Frequenza cardiaca (bpm) |  |
| Display a LED o LCD, con visualizzazione di: |  |
| SpO2 : numerico a 2 cifre con carattere di altezza di almeno 6 mm |  |
| Frequenza cardiaca: numerico a 3 cifre con carattere di altezza di almeno 6 mm |  |
| Intensità del segnale rilevato: a barre, scala logaritmica |  |
| Intervallo e risoluzione di misura: |  |
| SpO2 : da 0 a 99%, risoluzione 1 unità % |  |
| Frequenza cardiaca: intervallo minimo da 30 a 240 bpm, risoluzione 1 bpm |  |
| Accuratezza: |  |
| SpO2 : con sensori per adulti, almeno ±2% nell’intervallo da 70 a 99%; con sensori per neonati, almeno ±3% nell’intervallo da 70 a 99% |  |
| Frequenza cardiaca: il valore maggiore tra il 2% e ±2 bpm sull’intervallo di misura |  |
| Possibilità di memorizzare i parametri misurati; |  |
| Dimensioni massime 18 x 9 x 5 cm; |  |
| Alimentazione a batterie o ad accumulatori ricaricabili con caricatore in dotazione; |  |
| Caratteristiche minime del prodotto offerto | Dichiarazione conformità |
| Autonomia delle batterie/accumulatori non inferiore a 12 ore (normale utilizzo): |  |
| Peso non superiore a 600 g comprese batterie/accumulatori. |  |

- Conferma dei servizi offerti, tenuto conto delle modalità di prestazione e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 5 e 6:

Compilare la tabella di seguito indicata tenendo conto delle seguenti definizioni e note di compilazione:

Servizio previsto: sono elencati i servizi previsti nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 5 e 6;

Dichiarazione conformità: indicare la dicitura “Conforme” se i servizi offerti sono conformi alle modalità di prestazione e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 5 e 6. Indicare la dicitura “Non conforme” se se i servizi non sono conformi alle modalità di prestazione e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 5 e 6.

La Commissione potrà riservarsi la possibilità in ogni caso di richiedere chiarimenti ulteriori in ordine alle singole caratteristiche tecniche/qualitative del servizio offerto.

| Servizio previsto | Dichiarazione conformità |
| --- | --- |
| Consegna ed installazione dell’Apparecchiatura |  |
| Collaudo |  |
| Formazione operatori |  |
| Garanzia per 24 mesi |  |
| Assistenza e manutenzione Full – Risk per 24 mesi |  |
| Garanzia della disponibilità dei pezzi di ricambio per 10 anni dalla data di accettazione della fornitura |  |
| Organizzazione del Fornitore per l’erogazione della fornitura (call center) |  |
| Responsabile del servizio |  |
| Reportistica |  |
| Sito internet delle Convenzioni |  |
| Estensione Assistenza e manutenzione Full-Risk per ulteriori 36 mesi successivi ai primi 24 mesi inclusi nel prezzo della fornitura (a pagamento) |  |

- Caratteristiche migliorative di dettaglio dei beni offerti:

Compilare la tabella di seguito indicata tenendo conto delle seguenti definizioni e note di compilazione:

Caratteristica Tecnica migliorativa: sono elencate le caratteristiche tecniche migliorative previste nel Disciplinare di gara al paragrafo 8.2;

Valore Caratteristica Tecnica migliorativa: valori previsti nel Disciplinare di gara al paragrafo 8.2;

Valore Offerto Caratteristica Tecnica migliorativa: indicare il valore che si offre in relazione alla caratteristica indicata in corrispondenza della colonna “Caratteristica Tecnica migliorativa” (es. 450g per “Peso complessivo in configurazione base incluse batterie/ accumulatori”).

La Commissione potrà riservarsi la possibilità in ogni caso di richiedere chiarimenti ulteriori in ordine alle singole caratteristiche tecniche/qualitative del prodotto/servizio offerto.

| Caratteristica Tecnica migliorativa | Valore Caratteristica Tecnica migliorativa | Valore Offerto Caratteristica Tecnica migliorativa |
| --- | --- | --- |
| Peso complessivo in configurazione base incluse batterie/accumulatori | = 600 g < 600 g e ≥ 500 g <500 g e ≥ 400 g < 400 g e ≥ 300 g < 300 g |  |
| Autonomia in configurazione base di almeno 12 ore (normale utilizzo) | = 12 ore > 12 ore e ≤ 24 ore > 24 ore e ≤ 36 ore > 36 ore e ≤ 48 ore > 48 ore e ≤ 60 ore > 60 ore |  |
| Disponibilità batterie ricaricabili | no si |  |
| Schermo a cristalli liquidi retroilluminato | no si |  |
| Predisposizione collegamento con PC | no si |  |
| Sensore per adulti, ad orecchio, riutilizzabile. Completo di cavo | no si |  |
| Sensore universale, a Y, riutilizzabile. Completo di cavo di collegamento | no si |  |
| Sensore per neonati, riutilizzabile. Completo di cavo di collegamento | no si |  |
| Stampante integrata o esterna | no si |  |
| Segnale ottico indicante la presenza di artefatti o eccesso di movimento | no si |  |
| Segnale ottico di “batteria scarica” | no si |  |
| Segnale ottico indicante audio disabilitato | no si |  |
| Allarme sonoro per: elevata SpO2, bassa SpO2 | no si |  |
| Allarme sonoro per: elevata frequenza cardiaca, bassa frequenza cardiaca | no si |  |
| Regolazione dell’intervallo di averaging | no si |  |
| Tempo di ripristino condizioni di funzionamento dell'Apparecchiatura guasta o messa a disposizione di una sostitutiva identica | entro 3 giorni lavorativi entro 2 giorni lavorativi |  |
| Presenza dei tecnici sul territorio | Almeno 5 tecnici (1 per macro-regione) Almeno 10 tecnici (2 per macro-regione) Almeno 15 tecnici (3 per macro-regione) |  |

Si rammenta che dovranno essere altresì allegati il curriculum del soggetto indicato quale Responsabile del Servizio, nonché l’attestazione dei requisiti di originalità e conformità di cui ai sopra menzionati punti d) ed e).

FACSIMILE

Spett.le

Consip S.p.A.

Via Isonzo 19/E

00198 ROMA

DICHIARAZIONE D’OFFERTA

GARA TELEMATICA PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER IL MONITORAGGIO E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -

La _____________, con sede in ________, Via _____________, tel. ________, Capitale sociale ____________ codice fiscale __________, partita IVA n. iscritta nel Registro delle Imprese di ________ al n. _____, in persona del __________ e legale rappresentante _____________, (in caso di R.T.I., tutte le imprese raggruppande o raggruppate)

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nello Schema di Convenzione, nelle relative Condizioni generali,  nel Capitolato tecnico e negli altri atti della “Gara per apparecchiature elettromedicali per il monitoraggio e servizi connessi” sino alla concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito per il Lotto 4 nei suddetti atti, adempiendo agli Ordinativi di Fornitura sulla base dei corrispettivi risultanti dall’applicazione dei prezzi che seguono; a tal fine

DICHIARA

che il valore Ptotaleofferto offerto in fase di negoziazione on-line è pari ad Euro __________,__= (___________________________/__), ed è stato calcolato applicando i prezzi unitari offerti da intendersi tutti al netto dell’IVA, indicati nella tabella Excel “Allegato 4 Relazione Economica – Lotto 4”, per i quali si presentano le sottoriportate giustificazioni ai sensi dell’art. 86, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006.

La Relazione economica dovrà essere contenuta in un file convertito in formato .pdf e  sottoscritto con firma digitale. L’importo complessivo offerto dovrà essere uguale al Ptotaleofferto  e i prezzi unitari dovranno essere espressi in 2  cifre decimali.

La ________________, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate nello Schema di Convenzione, nelle relative Condizioni generali e nel Capitolato tecnico della presente gara, dichiara altresì:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 160° (centosessantesimo) giorno successivo al termine fissato per la presentazione della stessa;

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Consip S.p.A. nè le Pubbliche Amministrazioni;

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato tecnico e nello Schema di Convenzione e relative Condizioni generali, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della convenzione e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi/sconti  richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

- di non eccepire, durante l’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato tecnico;

- di fornire alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni la reportistica e le statistiche di cui allo Schema di convenzione;

- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

- che in ordine ai prezzi offerti si producono le seguenti giustificazioni ________________________________________________________________________;

- che sono a carico del Fornitore aggiudicatario i costi per le verifiche ispettive che la Consip potrà far effettuare da apposito Organismo di ispezione accreditato secondo la norma EN 45004, nella misura indicata negli atti di gara;

- che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla _____________, n° _______, presso la Banca ____________, Agenzia ____________, Codice ABI __________, Codice CAB ______.

La _____________ prende infine atto che:

- i termini stabiliti nello Schema di convenzione e/o nel Capitolato tecnico sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.;

- il Capitolato tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale della Convenzione che verrà stipulata con la Consip S.p.A..

________, lì_____________

Firma

______________

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale

FACSIMILE – MODULO DI RICHIESTA PER L’ACCESSO AI

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Racc. A/R

anticipata via fax al n.06/85449288

Alla Consip S.p.A.

Ufficio Tecnico di Gara

Via Isonzo 19/E

00198 – Roma

Il sottoscritto

nome _______________________________________________________________________

cognome ____________________________________________________________________

luogo e data di nascita _________________________________________________________

residenza____________________________________________________________________

recapito telefonico ____________________________________________________________

documento d’identificazione ____________________________________________________

in qualità di legale rappresentante della _________________, con sede legale in ___________, iscritta alla C.C.I.A.A. di __________ al n. ______, partita IVA _____________,

giusti poteri allo stesso conferiti da _______________________________________________

generalità dell’accompagnatore ed estremi del documento d’identità __________________ __________________________________________________________

chiede

di prendere visione dei seguenti documenti:

1) 	oggetto del documento_________________________________________________________

destinatario del documento______________________________________________________

data del documento____________________________________________________________

autorità che ha emanato il documento______________________________________________

procedimento a cui il documento è relativo_________________________________________

ulteriori elementi utili all’identificazione___________________________________________

richiesta di copia 			SI □ 		NO □

2) 	oggetto del documento_________________________________________________________

destinatario del documento______________________________________________________

data del documento____________________________________________________________

autorità che ha emanato il documento______________________________________________

procedimento a cui il documento è relativo_________________________________________

ulteriori elementi utili all’identificazione___________________________________________

richiesta di copia 			SI □ 		NO □

interesse alla visione per la tutela della seguente situazione giuridicamente rilevante: _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

documenti allegati a sostegno della richiesta:

______________________________________________________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, acconsente al trattamento dei propri dati personali per l’esercizio del diritto di accesso.

Data ______________

Firma del richiedente

____________________________

Mod. 1

#### FACSIMILE CAUZIONE DEFINITIVA

Spett.le

Consip S.p.A.

-------------------

….., lì ….

…………….

…………….

Premesso che:

(a) in data __ la Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche “Consip”) ha aggiudicato alla ______ (in seguito, per brevità anche “Fornitore” e/o “Impresa”) la gara relativa alla stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 della Legge n. 388/2000, per la fornitura___________, con la quale il Fornitore si impegna ad accettare gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Pubbliche Amministrazioni, quali definite ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. n. 165/2001, nonché dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente ad utilizzare la Convenzione (di seguito anche solo “Amministrazioni”), sino a concorrenza delle quantità massime complessive stabilite dalla suddetta Convenzione, ai prezzi ed alle condizioni nella stessa indicate;

(b) ai sensi dell’art. 5 delle Condizioni generali allegate alla predetta Convenzione il Fornitore si impegna a garantire, nei confronti della Consip S.p.A. e delle singole Amministrazioni Contraenti l’esatto e corretto adempimento di tutti gli obblighi, anche futuri, nascenti dalla Convenzione e dalla esecuzione dei singoli contratti attuativi conclusi con l’emissione da parte delle Amministrazioni degli Ordinativi di Fornitura;

(c) il Fornitore si impegna a stipulare in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Pubbliche e, comunque, dei soggetti legittimati, che utilizzano la Convenzione ai sensi dell’art. 26 della legge 488/99 e s.m.i., una fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, che preveda la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di  cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A., con Istituto di Credito/Società Finanziaria o con imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni per l’importo massimo di Euro ____________,___= (_______________/__);

(d) il sottoscritto Istituto di credito _________[ovvero, in alternativa: la sottoscritta Impresa di Assicurazione ovvero, in alternativa la sottoscritta Società Finanziaria],  con sede in _, Via ____, n. _ si è dichiarato/a disponibile a concedere la predetta fideiussione.

Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrale e sostanziale della presente lettera, il sottoscritto Istituto di credito ___________[ovvero, in alternativa: la sottoscritta Società Finanziaria ovvero, in alternativa: la sottoscritta Impresa di Assicurazione] (in seguito per brevità anche l’“Istituto” ovvero, in alternativa: la “Società” ovvero, in alternativa: l’“Assicuratore”), con sede  in ______, Via ____, n. _,  iscritto/a nel registro delle imprese di ________ al n. ___ iscritto/a all’albo delle banche presso la Banca d’Italia ________ (per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni; per le società finanziarie indicare gli estremi di iscrizione all’elenco speciale, ex art. 107 del D.Lgs. 385/93 presso la Banca d’Italia),  nella persona dei suoi procuratori Sig. ________________________, nato a ______, il _________ e Sig. __________ nato a ___________ il __________, in forza di procura speciale del _________, con la presente si costituisce fideiussore nell’interesse della ________________ (Fornitore) in favore della Consip S.p.A. e delle Pubbliche Amministrazioni che stipuleranno contratti di fornitura con le modalità stabilite nella Convenzione di cui in premessa che precede, e garantisce loro, alle condizioni di seguito stabilite, il puntuale ed esatto adempimento degli obblighi, anche futuri ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., assunti con la stipula della Convenzione e dei suoi contratti esecutivi di cui alla premessa che precede, nonché il pagamento alle Amministrazioni e alla Consip S.p.A. delle somme il tutto sino ad un importo massimo pari a Euro ____________,___= (_______________/__).

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- L’Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore]  si impegna, irrevocabilmente, ad effettuare il  pagamento sino all’importo massimo di Euro ____________,___= (_______________/__), a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa formulata da parte della Consip S.p.A. e/o della singola Amministrazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata.

Alla richiesta non potrà essere opposta alcuna eccezione dall’Istituto [ovvero, in alternativa: dalla Società, ovvero, in alternativa: dall’Assicuratore], anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Fornitore o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Fornitore sia stato dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

- Quale presupposto di escutibilità della garanzia nel caso di richiesta delle Pubbliche Amministrazioni o soggetti contraenti si prevede che la richiesta di cui al punto 1 che precede sia accompagnata da una copia dell’ordinativo di fornitura anche per estratto inviato per via telematica da parte dell’Amministrazione - in relazione al quale si è verificato l’inadempimento e/o il diritto al percepimento della penale.

- Il Fornitore prende atto e accetta, ogni eccezione rimossa, che l’Istituto non dovrà accertare il fondamento della richiesta di pagamento ma, a fronte del semplice ricevimento della lettera di richiesta da parte della Consip S.p.A. e/o della singola Amministrazione, accompagnata, in quest’ultimo caso, dall’evidenza informatica dell’Ordinativo di Fornitura di cui al punto 1 che precede, sarà obbligata ad eseguire il pagamento della somma richiesta.

- L’Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore] rinuncia formalmente ed espressamente ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli articoli 1944 e 1945 del Codice Civile e rinuncia altresì sin d’ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del Codice Civile.

- La presente fideiussione opererà per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti esecutivi della Convenzione medesima e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all’istituto garante, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso secondo una cadenza semestrale da Consip soltanto a seguito della ricezione delle dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di collaudo e/o dei certificati di regolare esecuzione) emessi dalle singole Amministrazioni contraenti relativamente ai singoli Ordinativi di fornitura.

6.	L’Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore] sarà liberato dal vincolo di cui alla presente fideiussione solo con il consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..

7.	La presente fideiussione non potrà formare oggetto di cessione a terzi, ad alcun titolo o causa, da parte della Consip S.p.A. e delle singole Amministrazioni.

8.	La presente fideiussione è regolata, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dalla legge italiana e verrà interpretata in conformità alla medesima.

9.	In caso di controversia tra l’Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore]  e la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

###### Il Fornitore						L’Istituto

(ovvero: La Società)

(ovvero: L’Assicuratore)

MOD. 2

FACSIMILE CAUZIONE PER LE VERIFICHE ISPETTIVE

Spett.le

Consip S.p.A.

Via Isonzo, 19/E

00198 ROMA

….., lì ….

…………….

…………….

Premesso che:

(a) in data __  la Consip S.p.A. a socio unico, (in seguito per brevità anche “Consip”) ha aggiudicato alla ______ (in seguito, per brevità anche “Fornitore”) la gara relativa alla stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 della Legge n. 388/2000, per la fornitura ......... con la quale il Fornitore si impegna ad accettare gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Pubbliche Amministrazioni, quali definite ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché degli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente ad utilizzare la Convenzione (di seguito: “Amministrazioni”) sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla suddetta Convenzione, ai prezzi ed alle condizioni nella stessa indicate;

(b) ai sensi della predetta Convenzione il Fornitore si impegna a garantire, nei confronti della Consip, l’esatto e corretto pagamento dei costi delle verifiche ispettive;

(c) il Fornitore si è impegnato a costituire una cauzione in favore della Consip stipulando una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa irrevocabile, a prima e semplice richiesta, incondizionata, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, con Istituto di Credito/Società Finanziaria o con Imprese di Assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni per l’importo massimo di Euro ____________,___= (_______________/__);

(d) il sottoscritto Istituto di Credito _________[ovvero, in alternativa: la sottoscritta Società Finanziaria ovvero, in alternativa: la sottoscritta Impresa di Assicurazione], con sede in _, Via ____, n. _ si è dichiarato/a disponibile a concedere la predetta garanzia.

Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante e sostanziale della presente lettera, il sottoscritto Istituto di Credito ___________[ovvero, in alternativa: la sottoscritta Società Finanziaria ovvero, in alternativa: la sottoscritta Impresa di Assicurazione] (in seguito per brevità anche l’“Istituto” ovvero, in alternativa: la “Società” ovvero, in alternativa: l’“Assicuratore”), con sede  in ______, Via ____, n. _, iscritto/a nel registro delle imprese di ________ al n. ___ iscritto/a all’albo delle banche presso la Banca d’Italia ________ (per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni; per le società finanziarie indicare gli estremi di iscrizione all’elenco speciale, ex art. 107 del D.Lgs. 385/93 presso la Banca d’Italia), nella persona dei suoi procuratori Sig. ________________________, nato a ______, il _________ e Sig. __________ nato a ___________ il __________, in forza di procura speciale del _________, con la presente si costituisce fideiussore nell’interesse della ________________ (Fornitore) in favore della Consip e garantisce l’adempimento dell’obbligo assunto dal Fornitore con la stipula della Convenzione del pagamento dei costi dovuti all’Organismo di Ispezione per le verifiche ispettive il tutto sino ad un importo massimo pari ad Euro ____________,___= (_______________/__)

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- L’Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore] si impegna, irrevocabilmente ed incondizionatamente, ad effettuare il  pagamento sino all’importo massimo di Euro ____________,___= (_______________/__), entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Consip S.p.A formulata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata.

Alla richiesta non potrà essere opposta alcuna eccezione dall’Istituto [ovvero, in alternativa: dalla Società, ovvero, in alternativa: dall’Assicuratore], anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Fornitore o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Fornitore sia stato dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

- L’Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore] rinuncia formalmente ed espressamente ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli articoli 1944 e 1945 del Codice Civile e rinuncia altresì sin d’ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del Codice Civile.

- La presente garanzia opererà per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive e sarà svincolata progressivamente in ragione della presentazione da parte del Fornitore a Consip delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle dette verifiche ispettive.

- L’Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore] sarà liberato dal vincolo di cui alla presente garanzia solo con il consenso espresso in forma scritta dalla Consip.

- La presente garanzia non potrà formare oggetto di cessione a terzi, ad alcun titolo o causa, da parte della Consip

- La presente garanzia è regolata, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dalla legge italiana e verrà interpretata in conformità alla medesima.

- In caso di controversia, comunque occasionata o derivante dal presente contratto, tra l’Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore] e la Consip è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

###### Il Fornitore						L’Istituto

(ovvero: La Società)

(ovvero: L’Assicuratore)