Spett.le

Consip S.p.A.

Via Isonzo, 19/E

00198 - ROMA

DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA

PER LA FORNITURA DI AMBULANZE E DEI SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della _________________, con sede in ______________, Via _______________________, capitale sociale Euro _______ (________), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. __________________,partita IVA n. ___________________, codice Ditta INAIL n. ___________________, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. ______________ e Matricola aziendale INPS n. __________________ (in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese ___________ _____________ _____________) di seguito denominata “Impresa”,

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

- ai fini della partecipazione alla presente gara.

#### DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- che, con riferimento al punto III.2.1, lett a), del Bando di gara questa Impresa è iscritta dal _________ al Registro delle Imprese di __________, al numero ___________, per attività di _____________________________________________________________(in caso di società con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 39 del D. Lgs. n. 163/2006);

- che l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza):

  - Amministratore Unico,nella persona di: nome__________cognome______, nato a _______, il _______, C.F. ___________, residente in ___________________, nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri associati alla carica: __________________________________________;

  - Consiglio di Amministrazione composto da n. __ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i Consiglieri) nome______, cognome_________, nato a _______, il _______, C.F. ___________, residente in ___________________, carica________(Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri associati alla carica: __________________________________________ ;

- a) che nel libro soci della medesima _________ figurano i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:

………………..   … %

………………..   … %

___________________

totale                 100 %

b) che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto:

……………….. a favore di ...................,

……………….. a favore di ...................;

c) che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone:

……………….. per conto di ................

……………….. per conto di ...............;

- a) di aver preso piena conoscenza del Bando di gara, del Disciplinare di gara, dello Schema di Convenzione e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati prendendo atto e accettando le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione della relativa Convenzione nonchè di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;

b) di aver preso piena conoscenza del Capitolato Tecnico e che i beni e i servizi offerti devono rispettare tutti i requisiti minimi in esso indicati;

c) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione della Convenzione e di averne tenuto conto nella formulazione dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica;

d) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le forniture, con i relativi servizi, e che i beni offerti non sono stati prodotti mediante l’utilizzo di manodopera minorile in condizioni di sfruttamento;

e) di accettare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, le eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della Amministrazione da servire e/o della Consip S.p.A., nonché l’eventuale modifica dell’ambito soggettivo delle Amministrazioni che utilizzano le Convenzioni stipulate da Consip S.p.A., conseguente all’entrata in vigore di normative successive, anche regolamentari, per quanto tali circostanze possano incidere sull’esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi;

- che con riferimento alla presente gara non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

- di essere consapevole che l’eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, sarà valutata da Consip S.p.A., nell’ambito delle successive procedure di gara indette da Consip S.p.A. ed aventi il medesimo oggetto della presente gara, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, ai sensi della normativa vigente;

- (eventuale ove non venga prodotta, in originale o in copia corredata da dichiarazione di autenticità con allegata copia di documento di identità in corso di validità, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, o la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000) che, al fine di poter fruire del beneficio della riduzione del cinquanta per cento della cauzione provvisoria di cui all’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, è in possesso:

della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, <ovvero>:della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

- che, ai sensi di quanto previsto nel punto III.I.3 del Bando di gara, con riferimento alla presente gara, non ha presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese o consorzio;

- che, ai sensi di quanto previsto nel punto VI.3, punto 4 del Bando di gara non presenterà offerta per la gara in oggetto, singolarmente o in R.T.I. o in Consorzio, con altra Impresa partecipante con la quale esistono rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.;

- che con riferimento al punto III.2.1, lett. b), del Bando di Gara l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e, in particolare:

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale)

- del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);

- del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);

- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita semplice);

- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di altro tipo di società o consorzio),

non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575/1965;

c) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale)

- del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);

- del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);

- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita semplice);

- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di altro tipo di società o consorzio),

non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (si rammenta che occorre indicare tutti i provvedimenti di condanna passati in giudicato, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i casi di estinzione del reato dichiarata dal giudice dell’esecuzione, nonché di riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza, allegando ogni documentazione utile alla Consip per valutare la moralità professionale) e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. (si rammenta che in entrambi i casi occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione);

d) che nei confronti dei soggetti che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara siano cessati dalle cariche indicate nel precedente punto c) non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (si rammenta che in entrambi i casi occorre tener conto anche delle eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione);

e) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 19 marzo 1990, n. 55;

f) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, così come previsto dall’articolo 38, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 (si rammenta che le eventuali infrazioni devono essere analiticamente indicate);

g) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da Consip S.p.A. o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;

h) che l’Impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

i) che l’Impresa - nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara – non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, così come previsto dall’articolo 38, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 163/2006;

l) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

m) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 questa Impresa ______ (è/non è) ______ in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

n) [da rilasciare in caso di Impresa con 15 o più dipendenti nei casi previsti dalla Legge] che questa Impresa ______ (ha/non ha) ______ ottemperato agli obblighi di assunzione di cui alle norme della Legge n. 68/1999, ed in particolare:

  - questa Impresa ha inviato in data _________ all’ufficio competente il prospetto di cui all’art. 9 della medesima legge;

  - (eventuale,) questa Impresa ha altresì proposto la convenzione  [ovvero ha richiesto esonero parziale]

e tale situazione di ottemperanza alla legge è certificata e può essere verificata dal competente Ufficio Provinciale di ______.

o) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

o) (solo per le imprese che siano in possesso di certificazione SOA, anche se non richiesta ai fini della partecipazione alla gara in oggetto) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;

- che, con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.2, lett. a) del Bando di gara, l’Impresa ha realizzato1 complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando un fatturato per la fornitura di mezzi di soccorso/emergenza (ad es: ambulanze, ambulatori mobili, cliniche mobili, autoemoteche, automediche, ecc) secondo il seguente dettaglio: (indicare gli anni di riferimento)

- anno ___		Euro __________= (_______________),

- anno ___		Euro __________= (_______________);

12. che la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso l’Impresa sarà eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e comunque in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che comunque assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi;

13. che il personale impiegato per l’esecuzione delle attività contrattuali ha padronanza della lingua italiana;

14. che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, che invierete anche solo a mezzo fax, si elegge domicilio in _________ Via _______________________, tel. ______________, fax ___________;

15. che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, non intende affidare alcuna attività oggetto della presenta gara in subappalto;

ovvero

che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, intende affidare in subappalto nella misura non superiore al ____% le seguenti attività:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________nel rispetto delle condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, nello Schema di Convenzione nonchè nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006;

16.(In caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006) che il consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, concorre con le seguenti imprese consorziate (specificare quali):

17. (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituendi)

a) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente alla seguenti imprese:

__________________

.......(indicare denominazione e ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria);

b) che, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese raggruppande/costituende (o dall’Impresa capogruppo in caso di R.T.I. già costituiti), la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del R.T.I./Consorzio (fornitura e/o servizi che saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa componente il R.T.I./Consorzio) è, in relazione all’importo posto a base d’asta, la seguente:	
__________(Impresa)___________  _______(attività e/o servizi)______  ___(%)___
__________(Impresa)___________  _______(attività e/o servizi)______  ___(%)___
__________(Impresa)___________              _______(attività       e/o       servizi)______             ___(%)___

c) (inoltre, in caso di R.T.I. costituendi ovvero di consorzi costituendi) che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà la convenzione in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

18. (eventuale, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che l’Impresa in quanto costituente cooperativa, è iscritta nell’apposito Registro prefettizio al n. _______, ovvero in quanto partecipante a consorzio fra cooperative, è iscritta nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al n. _______;

19. (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che l’Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/72, e comunicherà a Consip S.p.A., in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;

20. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla presente gara, che qui si intende integralmente trascritto;

21. di essere a conoscenza che Consip S.p.A. si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;

22. di essere a conoscenza e di accettare che Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 ( ex UNI CEI EN 45004:1996) – apposite verifiche ispettive; che il costo delle verifiche ispettive è a carico del fornitore fino all’ammontare pari allo 0,5 % del valore degli ordinativi di fornitura emessi e, comunque, fino ad un massimo per singolo Lotto indicato nel Disciplinare e che, in caso di aggiudicazione, al momento della stipula della Convenzione, l’impresa è tenuta a costituire in favore di Consip S.p.A. una fideiussione a garanzia dell’adempimento dell’obbligo di pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive;

23. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e Consip S.p.A. avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula della Convenzione, questa potrà essere risolta di diritto da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..

______, li _________________

Firma

_________________

# SCHEMA DI RISPOSTA

# RELAZIONE TECNICA

GARA PER LA FORNITURA DI AMBULANZE

E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

LOTTO _____

- Indice

- Presentazione e descrizione dell’Impresa

- Descrizione del prodotto offerto

- Attestazioni dei requisiti di conformità dei prodotti offerti (in considerazione delle condizioni minime prescritte nel Capitolato Tecnico)

- Certificazioni di conformità delle apparecchiature elettromedicali

- Descrizione dei servizi (servizi connessi e servizi opzionali)

- Responsabile del servizio

# APPENDICE

| Tabella riassuntiva delle caratteristiche delle ambulanze offerte |
| --- |
| Rif. | Voce | Descrizione |
| Caratteristiche del veicolo |
| 1 | Il furgone deve avere la carrozzeria a struttura portante completamente metallica. |  |
| 2 | Dimensioni veicolo: lunghezza massima 5650 mm e passo massimo 3700 mm. |  |
| 3 | Peso complessivo: a pieno carico (tara e portata) l’ambulanza non dovrà superare i 35 quintali. |  |
| 4 | Motorizzazione: Turbodiesel ad iniezione diretta “commonrail” o equivalente. |  |
| 5 | Conforme alla normativa ecologica EURO 4. |  |
| 6 | Cilindrata non inferiore a 2200 cc. |  |
| 7 | Potenza motore: non inferiore a 110 CV. |  |
| 8 | La trazione deve essere a 2 ruote motrici. |  |
| 9 | Airbag conducente ed airbag passeggero. |  |
| 10 | Cambio manuale a 5 o 6 marce e retromarcia. |  |
| 11 | Il furgone deve avere il sistema frenante con ABS e ESP. |  |
| 12 | Il furgone deve avere il servosterzo. |  |
| 13 | Batteria principale potenziata minimo 90 Ah. |  |
| 14 | Batteria ausiliaria, minimo 80 Ah, del tipo “senza manutenzione” completamente sigillata, tipologia AGM, con sistema separato per le utenze sanitarie, dotata di partitore di carica e staccabatteria automatico per isolare l’impianto ausiliario. |  |
| 15 | Alternatore maggiorato, minimo 120 Ah. |  |
| 16 | Sospensioni posteriori autolivellanti di tipo pneumatico adeguate all’uso quale ambulanza. |  |
| 17 | Le dimensioni minime interne del compartimento sanitario con esclusione di attrezzature ed arredi sono: lunghezza (ad 1 m. dal piano di calpestio): 2,50 m.; larghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 1,60 m; altezza (in una fascia centrale ampia almeno 0,90 m., lunga almeno 2,00 m e di superficie non inferiore a 2,4 mq.): 1,75m. |  |
| 18 | Porta scorrevole sulla fiancata destra con vano libero di larghezza non inferiore a mm. 1000 e altezza non inferiore a mm 1400, dotata di idonee maniglie per apertura/chiusura e di un sistema di sicurezza che consenta di aprire dall’interno senza chiave e dall’esterno con chiave. |  |
| 19 | Porta posteriore a due battenti con altezza e larghezza massima possibile in relazione alla struttura del veicolo e comunque di larghezza non inferiore a 1200 mm, con apertura di almeno 180° per entrambi i battenti, dotata di un sistema di sicurezza che consenta di aprire dall’interno senza chiave e dall’esterno con chiave. |  |
| 20 | Fendinebbia anteriori incassati nel paraurti e retronebbia. |  |
| 21 | Chiusura centralizzata. |  |
| 22 | Alzacristalli elettrici in cabina. |  |
| Caratteristiche dell’allestimento |
| 23 | Tutte le parti, eventualmente alterate per rispondere ai requisiti minimi, dovranno subire un trattamento anticorrosivo. |  |
| Vetrature |
| 24 | Nel compartimento sanitario deve essere prevista almeno una finestra su ogni fiancata (553/87). Una finestra della parete destra deve essere apribile solo dall’interno con ante scorrevoli intersecanti. |  |
| 25 | Tutti i vetri del vano sanitario devono essere temperati ed opacizzati per 3/4 dell’altezza ed avere almeno due strisce trasparenti intercalate nell’area opacizzata. |  |
| 26 | I finestrini dovranno essere fatti di un materiale conforme ai requisiti della Direttiva 92/22/CEE. |  |
| 27 | Il furgone deve avere due vetri nelle porte posteriori. |  |
| Cabina guida |
| 28 | Cabina di guida con 2 posti singoli per pilota e passeggero, muniti di poggiatesta e cinture di sicurezza a 3 punti con arrotolatore automatico. Devono rispondere a tutte le norme in vigore per l’omologazione degli autoveicoli della categoria M1. |  |
| 29 | Il sedile guida deve poter essere regolato in altezza e profondità. |  |
| 30 | Presenza di due ganci portabiti applicati a ridosso della parete divisoria o sui montanti delle porte al di sopra l’ancoraggio delle cinture, uno per lato. |  |
| 31 | Predisposizione di un vano per l’alloggiamento di due apparati ricetrasmittenti o di un apparato ricetrasmittente e di un apparecchio GPS. Cablaggio consistente in cavi di alimentazione elettrica 12 V. (non sottochiave) con alimentazione diretta da batteria protetta da fusibili e cavi di massa. |  |
| 32 | In posizione di facile accessibilità per il pilota deve essere installato un supporto contenente una centralina elettronica. La centralina deve essere dotata di interruttori del tipo retroilluminato a membrana e indicanti “on” con segnalazione acustica o luminosa di avvenuta accensione e di scritte identificative illuminate per ogni interruttore. Oltre ai comandi relativi ai servizi propri dell’ambulanza deve essere possibile l’accensione delle luci vano sanitario e l’accensione contemporanea (tasto emergenza) con un unico pulsante, dei sistemi di allarme acustica e luminosa. Inoltre, la centralina deve indicare attraverso spie luminose su display a cristalli liquidi il mancato rientro della pedana laterale, la presa esterna inserita, l’errata chiusura di una delle porte del vano sanitario, l’andatura richiesta dal personale medico o paramedico “lenta” o “veloce”, lo stato di carica delle batterie. |  |
| 33 | Faretto orientabile, con tecnologia led, da installare nel sottotetto per lettura dello stradario. |  |
| 34 | Fornitura e alloggiamento di un faro di ricerca portatile, con batteria interna di tipo ermetico ricaricabile, completo di cavo e basetta per la ricarica e l’alloggiamento a riposo della lampada. Cono giallo di plastica da applicare alla lampada sul fascio di luce per simulare una torcia di segnalazione. |  |
| 35 | Estintore da Kg. 3, a polvere, applicato in cabina guida. |  |
| 36 | Interfono con il vano sanitario dotato di sistema a viva voce escludibile. |  |
| 37 | I dispositivi di comunicazione (es. installazione radio) devono essere conformi ai regolamenti nazionali. |  |
| Allestimento esterno |
| 38 | Sirena bitonale elettronica installata sul tetto del veicolo, in posizione anteriore, su apposito spoiler che permette di limitarne l’ingombro in altezza. |  |
| 39 | Quattro fari lampeggianti con tecnologia led ad alta luminosità, di colore blu, installati nei quattro angoli del tetto, in appositi spoiler che riducono al minimo la sporgenza fuori dalla sagoma del veicolo. |  |
| 40 | Spoiler applicato nella parte posteriore del tetto, sopra le porte, per l’installazione dei lampeggiatori descritti al punto precedente e dei faretti di servizio. |  |
| 41 | Due faretti di illuminazione a luce bianca installati nello spoiler posteriore per illuminare la zona del veicolo dove avverrà il caricamento e lo scaricamento della lettiga. L’accensione dei faretti dovrà essere sincronizzata con l’apertura delle porte posteriori e l’alimentazione degli stessi dovrà essere fornita all’atto dell’accensione delle luci di posizione. |  |
| 42 | Due faretti a luce arancione nello spoiler posteriore, a destra e sinistra dei faretti bianchi, per segnalare la sosta del veicolo durante le operazioni di soccorso, con funzionamento sincronizzato all’apertura delle porte posteriori ed escludibili tramite apposito interruttore alloggiato nei pressi delle porte posteriori. |  |
| 43 | Pedana installata sotto la porta laterale scorrevole destra. Non dovrà gravare sulla porta scorrevole e possedere dimensioni idonee ad essere dotata di un piano di calpestio antiscivolo. Funzionamento sincrono con l’apertura/chiusura della porta scorrevole. Una spia di segnalazione “pedana fuori” deve essere apposta nella centralina elettronica comandi in cabina guida. Deve essere previsto un sistema manuale di rientro in caso di mancanza di energia elettrica. Nella parte anteriore della pedana deve essere prevista una fascia di protezione per la sicurezza passiva. |  |
| 44 | Pedana posteriore, nella zona sottostante le porte, ottenuta eventualmente con la modifica del paraurti e dotata di rivestimento antiscivolo, in alluminio, minimo 10 cm. |  |
| 45 | La carrozzeria deve essere di colore bianco con applicata, lungo le fiancate e la parte posteriore nonché nella parte interna delle ante della porta posteriore, una fascia di pellicola rifrangente vinilica di colore arancione (o di altro colore a richiesta dell’Amministrazione acquirente) con altezza minima di cm. 20. |  |
| 46 | Scritta “AMBULANZA”, nella parte anteriore del mezzo, fatta con lo stesso materiale del punto precedente, diritta o rovesciata in immagine speculare e con dimensioni complessive minime di 6 x 60 cm. |  |
| 47 | Simbolo internazionale di soccorso come riportato nell’allegato tecnico del DM 17/12/1987 n.° 553 – o Croce Rossa Cerchiata per ente CRI. |  |
| 48 | Se richiesto, simbolo identificativo sul tetto del veicolo visibile da un elicottero. |  |
| 49 | Antenna pieghevole montata nella parte anteriore del tetto e predisposizione radio UHF o VHF con schermatura metallica e massa. Stesura del cavo antenna senza interruzioni fino al raggiungimento del vano predisposto per gli apparati ricetrasmittenti e linea di alimentazione da 12 V. |  |
| 50 | Antenna GPS. Stesura del cavo antenna senza interruzioni fino al raggiungimento del vano predisposto per gli apparati. |  |
| Impianto elettrico |
| 51 | Impianto elettrico a 12 V, con tecnologia BUS, realizzato secondo le norme vigenti, opportunamente canalizzato con cavi autoestinguenti atossici e di adeguata sezione per supportare l’utenza alimentata in tutta sicurezza. Le centraline o nodi devono trovarsi in zone facilmente accessibili; ogni utenza 220 V. deve essere protetta da interruttore magnetotermico riarmabile e differenziale salvavita. |  |
| 52 | L’impianto deve essere sezionato e diviso in almeno quattro nodi per garantire la continuità nell’alimentazione dei vari servizi anche in caso di guasto di una delle unità di potenza o nodo. L'alimentazione delle utenze di primaria importanza, luci vano sanitario, prese di corrente, lampeggiatori esterni, deve essere ripartita tra due nodi, al fine di evitare che il guasto di un nodo interrompa completamente l'utenza. |  |
| 53 | Presa esterna, lato conducente, di tipo ermetico, per collegamento a rete esterna 220 V per alimentazione delle batterie (principale ed ausiliaria), completa di un sistema inibitore di avviamento motore se la presa è collegata alla rete esterna a 220 V., con segnalazione acustica e luminosa, su centralina comandi in cabina, di presa inserita. Inoltre deve essere previsto un sistema di sicurezza by pass che garantisca la messa in moto nel caso di malfunzionamento del sistema blocco motore. |  |
| 54 | Sei prese di alimentazione tensione 12 V. da 6 A. cadauna, di cui cinque in prossimità del sistema di fissaggio delle attrezzature elettromedicali e una nella parte posteriore del veicolo. |  |
| 55 | Una presa di alimentazione per tensione 12 V. da 16 A. di tipo normalizzato CEI dedicata all’incubatrice neonatale. |  |
| 56 | Inverter ad onda sinusoidale pura, alimentato a 12 V. e capace di fornire 220 V. a 50 Hz. 1000W per l’alimentazione delle prese 220 V. |  |
| 57 | Due prese 220 V installate in prossimità delle apparecchiature di rianimazione. Le prese devono avere integrato nel pannello un interruttore magnetotermico e differenziale salvavita, uno per ogni presa. |  |
| 58 | Caricabatteria da 30 Ah, automatico, totalmente elettronico, alimentato dalla presa esterna 220 V di collegamento a rete per la ricarica delle due batteria (servizio e motore), provvisto di due uscite e di tutte le protezioni. |  |
| 59 | Illuminazione realizzata in modo tale da non creare zone di ombra all’interno del vano sanitario e che garantisca un livello di intensità luminosa minima di 500 lux nell’area del paziente con possibilità di abbassare il livello ad almeno 100 lux. Illuminazione minimo 200 lux nell’area circostante. Il sistema di illuminazione deve comprendere anche una luce di cortesia ad accensione automatica quando una delle porte del vano sanitario viene aperta. In aggiunta al sistema centrale devono essere presenti anche un minimo di tre faretti, a tecnologia led e orientabili, con accensione indipendente. Le lampade utilizzate per il sistema centrale di illuminazione devono essere del tipo a risparmio energetico ed avere il circuito di alimentazione antiradiodisturbo. Il concorrente dovrà produrre idonea certificazione di avvenuta prova relativa alla potenza di illuminazione minima richiesta. |  |
| 60 | Centralina del vano sanitario con interruttori a membrana per il comando dei servizi attivi sul veicolo. Gli interruttori devono essere del tipo retroilluminato con segnalazione acustica o luminosa di avvenuta accensione e con scritte identificative illuminate per ogni interruttore. La centralina deve avere un display a cristalli liquidi integrato che segnali lo stato di carica delle due batterie in V e la simbologia con evidenza delle varie utenze utilizzate. Il supporto atto a contenere la centralina di comandi elettronica del vano sanitario deve essere realizzato come modulo autonomo non installato in un vano preordinato. Tale caratteristica peculiare permette alla Pubblica Amministrazione di variare l’allestimento interno del vano sanitario con l’implementazione di arredi senza essere costretti da parti prefissate e spostare quindi la centralina nel luogo più idoneo alla configurazione di arredo realizzata. |  |
| Impianto di climatizzazione |
| 61 | Impianto di climatizzazione caldo /freddo, consistente in due gruppi evaporatori distinti a funzionamento indipendente, uno per la cabina di guida e l’altro per il vano sanitario, dotati di comandi manuali indipendenti. Condensatore maggiorato adeguato alla capacità di raffreddamento dei due ambienti. L’aria deve essere canalizzata ed erogata attraverso minimo 8 bocchette dislocate in modo da garantire una climatizzazione omogenea del comparto sanitario. L’impianto per il vano sanitario deve essere gestito da una centralina elettronica con display che permetta l'impostazione della temperatura desiderata e del flusso dell'aria, manualmente e/o in automatico. L’impianto dovrà essere a norma di quanto previsto dalla UNI EN 1789:2007. Il concorrente dovrà produrre idonea certificazione di conformità. |  |
| 62 | Impianto di aerazione 12 V che consente almeno 20 ricambi di aria ogni ora a veicolo fermo. Il motore che aziona la ventola, del tipo a tre velocità, è comandato da un commutatore applicato in prossimità della centralina comandi e deve avere un flusso minimo di 300 m³/h. potenza minima 80 W. |  |
| Arredi |
| 63 | I supporti dedicati al contenimento di attrezzature elettromedicali (Defibrillatore – Monitor multiparametrico – ventilatore polmonare) devono essere ben fissati a strutture di ancoraggio rinforzate in modo tale da resistere, come minimo, ad una accelerazione di 10g. con direzione longitudinale al veicolo (nei due versi) e di 10 g. con direzione trasversale (nei due versi). Il concorrente dovrà comprovare l’avvenuta prova di resistenza attraverso certificazione rilasciata da ente accreditato. |  |
| 64 | I dispositivi per l’emergenza eventualmente richiesti (es. materasso a depressione, steccobende, zaini etc.) dovranno essere alloggiati ed adeguatamente ancorati, ad esclusione del soffitto, per consentire un rapido utilizzo in condizioni di emergenza. |  |
| 65 | Il vano sanitario deve essere separato dalla cabina di guida mediante parete divisoria, dotata di due finestrini apribili, con manigliette di fermo; l’area di apertura dovrà essere al massimo pari a 0,12 m² con una distanza minima dei finestrini, l’uno dall’altro, di 100 mm. conformemente alla norma UNI EN 1789:2007. |  |
| 66 | Vano chiuso da anta basculante, dotata di pistoncini a gas, realizzato nella parte alta della parete divisoria e con accesso dal vano sanitario atto a contenere lenzuoli, coperte, ecc. |  |
| 67 | Tutti i rivestimenti delle pareti e degli arredi del vano sanitario devono essere realizzati con materiale di colore chiaro, resistente agli urti e alle sollecitazioni, di bassa porosità, ignifugo di classe 1 o autoestinguente (553/87), non igroscopico, resistente all’usura e alla corrosione. Inoltre devono avere caratteristiche tali da non essere intaccati se sottoposti a disinfezione (allegare scheda tecnica del prodotto utilizzato). |  |
| 68 | Il livello di pressione acustica interno al vano sanitario dovrà essere contenuto entro i limiti previsti dalla UNI EN 1789:2007. Il concorrente dovrà comprovare la conformità alla norma attraverso idonea certificazione rilasciata da ente accreditato. |  |
| 69 | I rivestimenti delle pareti e degli arredi devono garantire la sicurezza passiva ed essere privi di spigoli vivi e sporgenze contundenti come previsto dalla UNI EN 1789:2007. |  |
| 70 | Il rivestimento di ogni parete del vano sanitario deve essere realizzato in moduli (minimo due per parete) in modo da garantire facile smontabilità. Le soluzione di continuità tra i moduli devono essere sigillate con silicone alimentare, dello stesso colore dei moduli, per garantire la totale impermeabilità. |  |
| 71 | Tutti gli arredi devono essere realizzati a moduli singoli, non integrati con i rivestimenti delle fiancate, e facilmente smontabili per eventuali riparazioni o implementabili in base alle esigenze specifiche dell’Amministrazione Pubblica. Devono essere opportunamente sagomati con il telaio del veicolo e con spigoli arrotondati come previsto dalla UNI EN 1789:2007. |  |
| 72 | Il rivestimento del piano di calpestio deve essere realizzato con materiale di colore chiaro, ad alta resistenza meccanica, ignifugo, imputrescente e antiscivolo anche se bagnato. Deve essere privo di fessure o giunzioni e completo di batticalcagni. Non deve consentire il ristagno e la penetrazione di liquidi e deve essere lavabile anche con un getto d’acqua. |  |
| 73 | La parte del piano di calpestio sotto la porta posteriore e sotto la porta scorrevole deve essere coperta con lamina di alluminio antiscivolo, sagomata ad angolo, con il bordo all’interno del vano sanitario di almeno 10 cm. di profondità e per tutta la larghezza del pavimento. |  |
| 74 | Plafone centrale dotato di due passamano e contenente: aeratore/aspiratore; vano chiuso da anta scorrevole per il contenimento di due appendiflebo con relativi ganci di sicurezza a scomparsa; vano chiuso da anta scorrevole per mascherina ossigeno a caduta dall’alto; illuminazione. |  |
| 75 | Maniglie di sostegno rivestite in gomma, installate in corrispondenza delle porte di entrata e dei posti di seduta. |  |
| 76 | I sedili del compartimento sanitario debbono essere solidamente ancorati al pianale del veicolo. Gli ancoraggi dei sedili e dei sistemi di trattenuta degli occupanti debbono rispondere a quanto previsto dalla norma ECE R17. il concorrente dovrà comprovare la conformità alla norma attraverso certificazione di avvenute prove dinamiche, rilasciata da ente accreditato. I sedili devono essere rivestiti con materiale lavabile, ignifugo classe I o autoestinguente. |  |
| 77 | Poltrona contromarcia con seduta alzabile, appoggiata alla parete divisoria, in linea con la lettiga in posizione centrale. Larghezza minima 450 mm, schienale con imbottitura minima di 50 mm., poggiatesta integrato, braccioli reclinabili e cintura di sicurezza a tre punti con arrotolatore automatico. |  |
| 78 | Poltrona frontemarcia con seduta alzabile, girevole, installata lungo la fiancata destra nei 2/3 anteriori della lettiga, larghezza minima 450 mm., schienale con imbottitura minima di 50 mm, poggiatesta, braccioli reclinabili e cinture di sicurezza a tre punti con arrotolatore automatico. |  |
| 79 | Poltrona frontemarcia con seduta alzabile, girevole, installata lungo la fiancata destra di seguito alla poltrona frontemarcia posta nei 2/3 anteriori della lettiga, larghezza minima 450 mm, schienale con imbottitura minima di 50 mm, poggiatesta, braccioli reclinabili e cinture di sicurezza a tre punti con arrotolatore automatico. |  |
| 80 | L’arredamento interno deve essere modulare, predisposto secondo le necessità della Pubblica Amministrazione; in particolare devono essere possibili diverse configurazioni, aggiuntive o sostitutive della soluzione di base di seguito descritta. Mobile predisposto per il contenimento di materiale di consumo appoggiato alla parete sinistra nella zona anteriore tra il montante centrale verticale della vetratura e la parete divisoria, con una profondità di 30 cm (+/- 5 cm). Il mobile formato da due moduli è alto da pavimento fino all’inizio della vetratura deve avere un piano di lavoro sovrastante con bordino perimetrale; il primo modulo deve avere, nella zona a ridosso della parete divisoria, tre cassetti per contenimento farmaci più un quarto cassetto di doppie dimensioni applicato nella parte bassa di seguito ai cassetti per farmaci; il secondo modulo deve avere due vani per farmaci con anta scorrevole. Nello spazio libero sopra gli arredi, sulla parete sinistra, deve trovare alloggiamento l’impianto di ossigenoterapia e di aspirazione nonché un sistema di fissaggio delle attrezzature elettromedicali (es. defibrillatore portatile, ventilatore polmonare, monitor pompa infusione) in posizione idonea alla specifica funzione; Nella parte posteriore della parete sinistra, tra il passaruota e il montante della porta posteriore deve essere presente un mobile alto da terra fino al soffitto, con una profondità di 30 cm (+/- 5 cm). Il mobile è dotato di due scomparti, quello in basso per lo stivaggio di due bombole di ossigeno da lt. 7 e chiuso con serrandina avvolgibile o anta e quello in alto sempre chiuso con serrandina avvolgibile o anta, dedicato allo stivaggio di attrezzatura o dello zaino. Tutte le installazioni nel comparto sanitario devono aver i bordi esposti a norma con la UNI EN 1789:2007. |  |
| 81 | Spazio incassato nella parete divisoria tra la porta scorrevole laterale e la poltrona contromarcia per l’alloggiamento della sedia portantina. Tale spazio deve essere completo di adeguati dispositivi di sgancio/aggancio rapido. La resistenza degli ancoraggi di stivaggio deve essere a norma della UNI EN 1789:2007. Il concorrente dovrà produrre idonea certificazione di avvenuta prova e verifica relativamente a quanto previsto dalla norma UNI EN 1789:2007 inerente gli ancoraggi rilasciata da ente accreditato. |  |
| 82 | Estintore a polvere da almeno kg 3 installato nel vano sanitario in zona facilmente accessibile. |  |
| 83 | Mobile alto da pavimento a soffitto per lo stivaggio di un materasso a depressione, ricavato nella parte posteriore delle fiancata destra tra il passaruota e il montante porta. Il mobile, al fine di non invadere il passaggio, non dovrà superare la profondità max di 30 cm. |  |
| 84 | Contenitore in ABS sotto il sedile passeggero per riporre oggetti vari. |  |
| 85 | Nel caso in cui la conformazione del pavimento del comparto sanitario non consenta il deflusso di liquidi, è necessario installare uno o più scarichi dotati di tappo (UNI EN 1789:2007). |  |
| Caratteristiche delle dotazioni medicali |
| 86 | Impianto di gas medicali dotato di tre prese ossigeno del tipo UNI ad innesto rapido. |  |
| 87 | L’impianto di ossigeno terapia deve essere realizzato con tubazioni ad alta resistenza, non essere esposto ad urti ed essere conforme alla normativa europea vigente. Deve essere dotato di almeno un flussometro e di un manometro che indichi la pressione di esercizio dell’impianto in bassa pressione. |  |
| 88 | Almeno due bombole di ossigeno da lt. 7, compresse almeno a 170 atmosfere, complete di riduttore di pressione con manometro di lettura, per il collegamento al circuito centralizzato. Scambiatore e manometro che indichi la pressione di esercizio dell’impianto a bassa pressione. Valvola di chiusura impianto e di scambio tra bombola vuota e bombola piena. |  |
| 89 | N. 1 bombola ossigeno asportabile, di 2 litri di capacità, completa di riduttore di pressione con manometro di lettura e flussometro erogatore, da installare in zona idonea e di facile individuazione. |  |
| 90 | Aspiratore fisso, completo di tutti i componenti necessari al corretto funzionamento e con le seguenti caratteristiche minime: alimentazione a 12 V.cc., silenzioso, semplice da pulire e disinfettare. Caratteristiche funzionali: possibilità di regolazione del vuoto tra 0 e 500 mmhg.; controllabile a mezzo manometro da 0 a 760 mmhg; aspirazione massima da raggiungere in non più di 30 secondi; flusso in aspirazione alla massima depressione da 30 litri/min; recipiente trasparente monouso da almeno 500 cc per la raccolta dei secreti e valvola antiriflusso. Deve essere fornito completo di manometro, regolatore di pressione e filtro antibatterico. |  |
| 91 | Supporto portabarella, traslabile a destra e sinistra, dotato di fermi e bloccaggi di sicurezza compatibili con la lettiga primaria, vano sottostante per lo stivaggio di una spinale e di una barella a cucchiaio estraibili verso l’esterno con eventuale spondina dotata di molle a gas che agevola la manovra di carico/scarico della barella. Il supporto deve essere realizzato in modo tale che per le operazioni di carico/scarico della lettiga, non si rendano necessarie ulteriori manovre. Il meccanismo di sgancio/aggancio della barella deve essere testato ed omologato a 10 g. come previsto dalla norma in vigore. Il concorrente dovrà produrre idonea certificazione di avvenuta prova e verifica relativamente a quanto previsto dalla norma UNI EN 1789:2007 inerente gli ancoraggi. |  |
| 92 | Lettiga primaria autocaricante rispondente alla norma EN 1865, formata da due parti: un carrello ed una lettiga da esso separabile. Il piano lettiga deve poter assumere le posizioni trendelenburg e fowler. Deve avere un materassino sezionato e anatomico. Il poggiatesta/schiena deve essere regolabile con possibilità di arresto in diverse posizioni. Deve avere due spondine laterali abbassabili e poggiapiedi. Due cinture di sicurezza una delle quali del tipo a bretella. Il carrello deve avere 4 ruote di grandi dimensioni, delle quali due fisse e due girevoli. Sulle due ruote fisse deve essere previsto un sistema di freno. Il Carrello deve essere dotato di un meccanismo che permetta di assumere almeno 3 posizioni fondamentali: carrello chiuso – carrello aperto tutta altezza – carrello altezza letto. Il sistema di aggancio deve essere omologato 10 g. e rispondere ai requisiti della UNI EN 1789:2007. Il concorrente deve produrre certificazione di avvenuta prova e verifica relativamente a quanto previsto dalla norma UNI EN 1789:2007 inerente gli ancoraggi. |  |
| Tabella riassuntiva delle caratteristiche delle opzioni offerte |
| Rif. | Voce | Descrizione |
| Opzioni sul veicolo |
| 1 | Trazione integrale permanente, con quattro freni a disco e ABS. |  |
| 2 | Faretti lampeggianti con tecnologia led, di colore blu, applicabili sulla mascherina anteriore del veicolo. |  |
| 3 | Sistema fotovoltaico per la ricarica delle batterie del veicolo, formato da due pannelli solari al silicio, multicristallino, da 75W cadauno con tensione alla max potenza Vmp=16,20V. - corrente alla max. potenza Imp = 4,63 A - tensione circuito aperto Vco = 20,0V. - corrente di cortocircuito Icc= 5,00A. regolatore di carica integrabile nella centralina del mezzo e gestibile attraverso il BUS. |  |
| 4 | Gruppo elettrogeno supersilenziato (2600V a 230V in condizione continua). Il numero di giri motore si adegua all'assorbimento richiesto. Il gruppo è dotato di 1 commutatore - prolunga da G.E. a quadro comandi 5 mt., giunto flessibile scarico, silenziatore supplementare, pannello comandi digitale, serbatoio benzina con bocchettone di carico a chiave (sicurezza in caso di guasto del veicolo ed in particolare in ambulanze con culla termostatica). |  |
| 5 | Inverter di grande potenza 2000W - 12-220 vV ad onda sinusoidale pura, con comando remoto su un pannello installato in cabina di guida (per attrezzature che assorbono tanta energia). La potenza deve essere costante e non di picco. |  |
| Opzioni sull’allestimento |
| 6 | Frigorifero da installare nella cabina di guida tra i due sedili e con le seguenti caratteristiche: alimentazione 12 Vcc; capienza minima 7 litri; regolazione termica da +2 gradi C° a +10 gradi C°, di tipo decimale. |  |
| 7 | Kit attrezzi comprendente 1 forbice multiuso, 1 tronchese, 1 paio di guanti da lavoro, 2 fumogeni antivento, 5 torce antivento, alloggiabile nel vano sotto il sedile in cabina di guida. |  |
| 8 | Kit di scasso costituito da sega a ferro, scalpello, mazzetta da Kg 1,5, piede di porco, giraviti, corda da almeno 10 mt. |  |
| 9 | Lavabo, da installare sul piano della cassettiera appoggiata alla parete divisoria, provvisto di due serbatoi, uno per acqua chiara e uno per scarico acque nere. La cassettiera sarà opportunamente modificata per contenere sia il lavabo sia il contenitore rifiuti. |  |
| 10 | Una lampada orientabile a soffitto, di tipo scialitico, con illuminazione minima di 1650 lux misurata ad una distanza di 750 mm ed un’area con diametro 200 mm. |  |
| 11 | Porta a chiusura scorrevole a perfetta tenuta da installare nella parete divisoria tra la cabina di guida e il vano sanitario, con opportune modifiche del sedile contromarcia nel rispetto della UNI EN 1789:2007. |  |
| 12 | Riscaldatore autonomo con impianto di alimentazione collegato al serbatoio carburante veicolo, per riscaldare il liquido di raffreddamento del motore e garantire il flusso di aria calda all’interno del vano sanitario. Il sistema di riscaldamento deve essere in grado di soddisfare i criteri richiesti nella UNI EN 1789:2007. |  |
| 13 | Riscaldatore elettrico, termoventilatore, a due potenze selezionabili min. 1000 W. e max. 2000 W., funzionante solo con l’inserimento della presa esterna a rete. |  |
| 14 | Mobile basso, in aggiunta al mobilio di base, altezza passaruota, di collegamento tra il mobile porta bombole e mobiletto farmaci posizionato a ridosso della parete divisoria. Dotato di un vano chiuso da ante/anta scorrevoli/e, accessibile dalla parete verticale verso la lettiga. Nel caso si chieda l’opzione 16 sull’allestimento, i vani del mobile diventano due. La parte superiore del mobile può essere utilizzata per lo stivaggio di zaini o come piano di appoggio. |  |
| 15 | Mobile su passaruota abbinato al mobile basso, in aggiunta al mobilio di base, di collegamento tra il mobile porta bombole e il mobiletto farmaci; dotato di vano chiuso da anta scorrevole. La parte superiore del mobile può essere utilizzata per lo stivaggio di zaini o come piano di appoggio. |  |
| 16 | Mobile alto, in sostituzione del mobilio di base, predisposto per il contenimento di materiale di consumo, appoggiato alla parete sinistra nella zona anteriore tra il montante centrale verticale della vetratura e la parete divisoria. Il mobile è alto da pavimento a soffitto e deve essere diviso in due settori: parte bassa tre cassetti per contenimento farmaci più un quarto cassetto di doppie dimensioni, di seguito ai cassetti per farmaci; parte alta vano chiuso da anta o altro sistema con tre ripiani interni per lo stivaggio dei farmaci. Il mobile può essere sempre abbinato alle opzioni 14 e 15 sull’allestimento. |  |
| 17 | Divanetto a due posti posizionato sul passaruota destro di seguito alla poltrona frontemarcia con mobiletto sottostante, dotato di apertura superiore a gavone. Il divanetto deve essere dotato di schienali imbottiti e di cinture di sicurezza addominali con arrotolatore automatico. |  |
| 18 | Due mobili pensili applicabili lungo il lato sinistro, illuminati all’interno, con ante trasparenti per immediata individuazione del contenuto. |  |
| 19 | Un mobile pensile applicabile lungo il lato destro, illuminato all’interno, con anta trasparente per immediata individuazione del contenuto. |  |
| 20 | 3 caschi antinfortunistici, opportunamente fissati, per la protezione multidirezionale della testa agli urti, alle proiezioni dei prodotti solidi, liquidi corrosivi, al calore radiante, alla corrente elettrica. |  |
| 21 | Sistema elettronico per la segnalazione dello stato di carica delle bombole ossigeno con quadro sinottico completo di allarmi sonori di bassa pressione. Il sistema dovrà essere integrato nella centralina di comandi del comparto sanitario e della cabina di guida. |  |
| Opzioni sulle dotazioni medicali |
| 22 | Borsa-zaino sanitaria di colore ben visibile, di materiale lavabile ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e all’usura, con possibilità di trasporto a zaino e a maniglia, capienza minima 35 litri. Tasche o borse interne estraibili di colore diverso a seconda del contenuto con fissaggi all’interno della borsa principale in velcro. |  |
| 23 | Pallone estensibile tipo ambu adulto e pediatrico con relative maschere e reservoir bag. |  |
| 24 | Set d’intubazione a fibre ottiche comprendente laringoscopio, 3 lame intercambiabili, cannule di Guedel, tubi endotracheali in 4 misure, pinza di Magill adulto e pediatrico e cuneo apribocca. Lame e manico devono essere in acciaio. |  |
| 25 | Collari cervicali rigidi con apertura tracheale in 4 misure di cui una pediatrica, radiotrasparenti, in materiale idrorepellente, facilmente lavabile e disinfettabile, completi di borsa per imballaggio e trasporto. |  |
| 26 | Materasso a depressione, resistente all’usura, facilmente lavabile e disinfettabile, completo di pompa di aspirazione, almeno 6 maniglie per il trasporto e cinture di sicurezza. |  |
| 27 | Kit di immobilizzatori rigidi per braccio, avambraccio, polso/mano, gamba e caviglia/gomito, radiotrasparenti, in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, dotati di un’assoluta rigidità, di fissaggio rapido mediante cinghie a velcro, dotato di sacca per l’immagazzinamento e il trasporto. |  |
| 28 | Kit di immobilizzatori a depressione per avambraccio, braccio, gamba, radiotrasparenti e compatibili con TAC e RMN, valvola di non ritorno per il mantenimento della depressione creata, pompa per creare la depressione, fissaggio rapido mediante cinghie a velcro, dotato di sacca per l’immagazzinamento e il trasporto. |  |
| 29 | Sedia portantina pieghevole a 2 ruote, in lega leggera o acciaio inox, con ganci, maniglie di sollevamento telescopiche o reclinabili a presa rapida, facile da disinfettare. Capacità di carico non inferiore ai 150 kg e completa di telo impermeabile al sangue e ai fluidi corporei. |  |
| 30 | Sedia portantina pieghevole a 4 ruote, in lega leggera o acciaio inox, con ganci, maniglie di sollevamento telescopiche o reclinabili a presa rapida, facile da disinfettare. Capacità di carico non inferiore ai 150 kg e completa di telo impermeabile al sangue e ai fluidi corporei. |  |
| 31 | Telo di trasporto adulto completo di cinture. |  |
| 32 | Telo di trasporto pediatrico completo di cinture. |  |
| 33 | Barella a cucchiaio in lega leggera ad alta resistenza, a norma UNI EN 1789:2007, con cinture e impugnature integrate nella struttura e dotata di fermacapo. Deve essere regolabile in lunghezza per adattarsi a tutte le altezze dei pazienti. La barella, in caso di fornitura anche della tavola spinale, dovrà essere ancorata nel vano sanitario in posizione di facile accessibilità. Non potrà comunque esser ancorata sul soffitto. |  |
| 34 | Tavola spinale rigida, radiotrasparente, in materiale idrorepellente, facilmente lavabile e disinfettabile, leggera, costruita senza saldature e/o giunzioni completa di cinture di fissaggio e di fermacapo di facile fissabilità alla tavola. Il fermacapo deve esssere munito di sistema di regolazione e fissaggio in modo multiassiale, atto a garantire una perfetta immobilizzazione del capo stesso tramite cinghie a velcro. La tavola deve possedere minimo 6 maniglie per il trasporto, peso non superiore ai 7 kg e dimensioni compatibili con il vano del supporto portabarella. |  |
| 35 | Estrinsecatore spinale radiotrasparente, in materiale idrorepellente, facilmente lavabile e disinfettabile con fibbie a gancio/sgancio rapido e custodia. |  |
| 36 | Sfigmomanometro aneroide, grande quadrante da parete, con manicotto adulto e pediatrico e completo di cestello portamanicotto. |  |
| 37 | Aspiratore medicale di secreti portatile completo di supporto di ricarica, scatola in abs antiurto, motore a doppio pistone 30 lt/m., aspirazione regolabile da 0-800mbar. e manometro di controllo. Flacone da 1000cc in vetro autoclavabile, o sacca monouso e filtro di protezione. Autonomia 45 minuti. Tensione di funzionamento 12 Volt, direttamente collegato all'impianto del veicolo o con accumulatore interno. Batteria interna ricaricabile attraverso il sistema di ancoraggio a parete dotato di ricarica automatica a contatto. Il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti per dispositivi medici in classe IIB. |  |
| 38 | Defibrillatore con funzionamento in modalità automatica, semi-automatica, manuale. Forma d'onda di defibrillazione bifasica ad energia fissa o variabile di valore massimo non inferiore a 200J. Disponibilità di piastre adesive per adulti e pediatriche, memory card intercambiabile, batterie:ricaricabili con 90 scariche garantite alla massima energia. Resistente agli urti, spruzzi, materiale acido ed acqua. Particolarmente adatto all'uso in ambulanza o in pronto soccorso. Dotato di comandi vocali, segnali luminosi ed indicazioni fornite passo passo sul display, che ne consentono l'uso anche a personale NON MEDICO o PARAMEDICO. Oltre alla funzione automatica e semi automatica deve disporre di modalità manuale per poter controllare direttamente l'erogazione della scarica ad uso terapeutico. Con diverse possibilità di settaggio della procedura automatica AED per la configurazione della procedura di emergenza secondo l'esigenza dell'utente. Dotato di monitor ECG a 3 derivazioni. Memorizzazione di tutti gli eventi e del tracciato ECG sulla memoria interna, con annotazione eventi. Possibilità di collegamento ad un PC per scaricare, tramite software, fornito con il defibrillatore, tutti i dati immagazzinati nella memoria interna (tracciato ECG, eventi e scariche erogate al paziente). Sincronizzazione ECG automatica. Il Kit dovrà comprendere: Defibrillatore monitor ECG, 1 coppia piastre monouso adulti (o combinato adulto/pediatrico), 1 coppia piastre monouso pediatriche (o combinato adulto/pediatrico), 1 batteria ricaricabile, guida in italiano, manuale d’uso, Training Video, software connessione PC, borsa da trasporto, Kit batteria ricaricabili (seconda batteria ricaricabili e carica batteria). |  |
| 39 | Defibrillatore Monitor multiparametrico bifasico semiautomatico/manuale. Monitor a colori LCD. Monitoraggio ECG a 3 derivazioni. Onda di defibrillazione bifasica con energia massima di defibrillazione non inferiore a 270J. Protocolli AED selezionabili anche con scariche incrementali. Defibrillazione interna opzionale. Memorizzazione e stampa rapporti defibrillazione - rapporti analisi V6 - tracciati ECG - lista eventi trend grafici fino a 24 ore. Esecuzione semiautomatica dei test funzionali. Display TFT LCD a colori e registratore a tre canali integrato. Autonomia batterie di 70 scariche alla massima energia o 2.5 ore in monitoraggio. Misurazione di SPO2, CO2, NIPB,.ECG 12 derivazioni. Completo di dispositivo rivelazione Pace Maker. |  |
| 40 | Pulsossimetro. Fornitura di una apparecchiatura portatile in grado di rilevare e visualizzare i seguenti parametri: saturazione di ossigeno (SpO2) e frequenza cardiaca (bpm). Deve essere fornito di display a LED o LCD con visualizzazione di: SpO2, frequenza cardiaca, intensità del segnale rilevato (a barre, scala logaritmica). Deve avere la possibilità di memorizzare i parametri misurati. Apparecchiatura di tipo BF, classe elettrica I, di dimensioni massime 18 x 9 x 5 cm con alimentazione a batterie o ad accumulatori ricaricabili con caricatore in dotazione. L’autonomia delle batterie/accumulatori non deve essere inferiore a 12 ore (normale utilizzo) e il peso, comprese le batterie/accumulatori, non superiore a 600 g.; devono essere compresi 2 sensori, uno per adulti e uno per uso pediatrico, a dito, riutilizzabili, completi di cavi per il collegamento. |  |
| 41 | Ventilatore polmonare portatile con valigetta, completo di bombola di ossigeno e riduttore. Tipo di ventilazione: Volumetrico – ciclato a tempo e presso metrico. IPPV+ AST; PSV; CPAP; PEEP. Adatto per tutte le ventilazioni polmonari intensive PSV; CPAP. Mix aria 50 % - 100%. Frequenza da 5 a 70; limite pressione da 0 –50. Allarmi di pressione. |  |
| 42 | Supporto barella ammortizzato dotato di sospensione idropneumatica autoregolante in funzione del peso del paziente, bloccabile con un semplice comando a pulsante. Peso massimo ammortizzabile (barella più paziente o incubatrice) 300 kg. Regolazione altezza piano porta barella, in condizione non ammortizzata, da 350 a 550 mm dal pavimento. Inclinazione in posizione trendelemburg e viceversa di ± 15° bloccabile in qualsiasi posizione. Spostamento laterale piano barella di 200 mm bloccabile in qualsiasi posizione. Regolazione elettrica altezza di caricamento barella programmabile e variabile a piacere al momento dell’uso. Base e leveraggi protetti da un soffietto lavabile. Pulsantiera di comando sulla struttura di base e/o a parete. Dotato di dispositivo che, in caso di mancanza di energia elettrica, abbassi automaticamente il piano barella e consenta le operazioni di carico e scarico. |  |
| 43 | Monitor multiparametrico portatile. Fornitura e fissaggio. Monitor, eventualmente di tipo modulare per singoli parametri, completo di tutti i componenti necessari al corretto funzionamento e con le seguenti caratteristiche: dimensione e peso contenuti; alimentazione a 12 Vcc e 220 Vca; batteria di tipo ermetico ricaricabile con autonomia di almeno 1 ora, facilmente sostituibile; resistente agli urti; elevata protezione contro l’umidità; semplice da pulire e disinfettare. Indicare eventuali funzioni di analisi supportate sulla morfologia ECG. Caratteristiche funzionali: ECG/respiro, saturimetria, pressione arteriosa incruenta e temperatura; display a colori, da almeno 10” per la rappresentazione simultanea di almeno 4 forme d’onda; tutti i messaggi operativi, gli allarmi, le analisi, le finestre di dialogo, devono essere in lingua italiana o inglese; help in linea automaticamente posizionato sulla funzione utilizzata; visualizzazione sia grafica che tabulare dei trend dei parametri per almeno 24 ore con possibilità di zoom del trend; visualizzazione simultanea di trend brevi e morfologie attuali; stampa dei trend di alcuni o tutti i parametri su comando, o programmabile ad intervalli prefissabili. Allarme: sia acustico che ottico per consentire la valutazione istantanea della gravità degli eventi. Deve essere fornito completo di: cavo di ricarica/alimentazione; supporto d’ancoraggio a parete; custodia per il trasporto lavabile e impermeabile, stampante termica. Indicare: il massimo numero di valori numerici indicati simultaneamente per i parametri controllati; eventuale possibilità di registrazione trend dei parametri misurati e di visualizzazione sia in forma grafica che tabulare degli eventi. |  |
| 44 | Pompa per infusione a siringa portatile. Fornitura e fissaggio. Completa di tutti i componenti necessari al corretto funzionamento e con le seguenti caratteristiche: dimensione e peso contenuti; alimentazione a 12 Vcc e 220 Vca; batteria di tipo ermetico ricaricabile con durata non inferiore a 4 ore facilmente sostituibile; resistente agli urti; elevata protezione contro l’umidità. Caratteristiche funzionali: funzionamento con siringhe monouso di volumi differenti, con range minimo di variazione tra 10 e 50 ml; lettura automatica della siringa e blocco per il fissaggio della siringa; programmazione del flusso con gamma da 0,1 a non meno di 100 ml/h, con incrementi di 0,1 ml; volume totale da infondere preselezionabile; allarme per il massimo valore della pressione di infusione in corrispondenza ad un valore inferiore o uguale a 1.3 bar; accuratezza non superiore a +/- 2%. Allarmi acustici e visivi in caso di: occlusione; fine della somministrazione; preallarme fine infusione; carica batteria bassa; superamento pressione massima; infusione completata; malfunzionamento interno; attivazione dose di spurgo/bolo; interruzione alimentazione; errore siringa. Si deve avere la possibilità di richiamare sul display in qualsiasi momento i seguenti parametri: tempo alla fine dell'infusione; volume influsso e da infondere; flusso d'infusione. Deve essere fornita completa di: cavo di ricarica/alimentazione; supporto d’ancoraggio a parete; custodia per il trasporto lavabile e impermeabile. |  |
| 45 | Incubatrice neonatale da trasporto. Completa di tutti i componenti necessari al corretto funzionamento e con le seguenti caratteristiche tecniche: dimensione e peso contenuti; alimentazione a 12 Vcc e 220 Vca; dotato di batterie di tipo ermetico ricaricabili con autonomia minima 60 minuti in mancanza di alimentazione esterna; carrello di supporto compatibile con gli attacchi della barella prevista come dotazione di base. Caratteristiche funzionali: dotata di ventilatore, bombola ossigeno, compressore; possibilità di connessione alle prese gas medicali dell’ambulanza; possibilità di somministrazione ossigeno tramite arricchimento dell’atmosfera o mascherina; sistema di controllo temperatura dell’aria dell’incubatrice con range minimo tra 30 e 37 °C; sistema di visualizzazione temperatura ambiente e superficie corporea; regolazione dell’umidità relativa; livello sonoro all’interno della culla non superiore a 53 dB. Allarmi sonori e visivi di alta e bassa temperatura dell’aria e della superficie corporea, mancanza alimentazione, malfunzionamento ventilatore. |  |
| Caratteristiche migliorative sul veicolo |
| Potenza motore (requisito minimo 110 CV). | Numero CV offerto: |
| Caricabatteria elettronico in grado di riconoscere la tipologia della batteria e adeguare automaticamente l’attività di ricarica. | SI □ NO □ |
| Fornitura di un filtro antiparticolato che garantisce l’abbattimento dell’emissioni di sostanze tossiche nell’ambiente. | SI □ NO □ |
| Caratteristiche migliorative sugli allestimenti |
| Sistema di gestione, in sicurezza, delle utenze proprie dell’Ambulanza, da parte del conducente, attraverso comandi azionabili sul volante o comunque senza staccare le mani dallo stesso. | SI □ NO □ |
| Caratteristiche migliorative sui Servizi Connessi e sui Servizi Opzionali |
| Numero di Centri di Assistenza/Punti di Assistenza meccanica che il Fornitore si impegna a costituire e rendere operativi secondo le modalità di cui al par. 5.1.1 del Capitolato Tecnico (condizione minima almeno un centro in una sola provincia per ciascuna regione relativa al Lotto a cui si partecipa) | Indicare il numero di province, in relazione al Lotto, in cui sarà costituito e reso operativo un centro di assistenza meccanica: |
| Numero di Centri di Assistenza/Punti di Assistenza allestimenti che il Fornitore si impegna a costituire e rendere operativi secondo le modalità di cui al par. 5.1.1 del Capitolato Tecnico (condizione minima almeno un centro in una sola provincia per ciascuna regione relativa al Lotto a cui si partecipa) | Indicare il numero di province, in relazione al Lotto, in cui sarà costituito e reso operativo un centro di assistenza allestimenti: |
| Numero di Centri di Assistenza/Punti di Assistenza attrezzature che il Fornitore si impegna a costituire e rendere operativi secondo le modalità di cui al par. 5.1.1 del Capitolato Tecnico (condizione minima almeno un centro in una sola provincia per ciascuna regione relativa al Lotto a cui si partecipa) | Indicare il numero di province, in relazione al Lotto, in cui sarà costituito e reso operativo un centro di assistenza attrezzature: |
| Estensione garanzia per 12 mesi (totale 36 mesi) | SI □ NO □ |

FACSIMILE

Spett.le

Consip S.p.A.

Via Isonzo 19/E

00198 ROMA

DICHIARAZIONE D’OFFERTA

GARA PER LA FORNITURA DI AMBULANZE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

La _____________, con sede in ________, Via _____________, tel. ________, Capitale sociale ____________ codice fiscale __________, partita IVA n. iscritta nel Registro delle Imprese di ________ al n. _____, in persona del __________ e legale rappresentante _______________________, (in caso di R.T.I., tutte le imprese raggruppande o raggruppate) si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nello Schema di Convenzione, nelle relative Condizioni generali, nel Capitolato tecnico e negli altri atti della “Gara per la fornitura di Ambulanze dei servizi connessi e opzionali per la Pubblica Amministrazione”, e per l’effetto si impegna a praticare i prezzi e gli sconti indicati nella Tabella allegata alla presente Dichiarazione di offerta:

La ________________, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate nello Schema di Convenzione, nelle relative Condizioni generali e nel Capitolato tecnico della presente gara, dichiara altresì:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo Consip S.p.A. né le Pubbliche Amministrazioni;

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato tecnico e nello Schema di Convenzione e relative Condizioni generali, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della convenzione e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi/sconti richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

- di non eccepire, durante l’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato tecnico;

- di fornire a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni la reportistica e le statistiche di cui allo Schema di convenzione;

- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa sono: ___________________________________________________________________;

- che, in ordine ai prezzi offerti, si producono le seguenti giustificazioni: ________________________________________________________________________;

(eventuale) e si allega la seguente documentazione:

________________________________________________________________________;

- che sono a carico del Fornitore aggiudicatario i costi per le verifiche ispettive che Consip S.p.A. potrà far effettuare da apposito Organismo d’Ispezione accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 ( ex UNI CEI EN 45004:1996) nella misura indicata negli atti di gara;

- che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla _____________, n° _______, presso la Banca ____________, Agenzia ____________, Codice ABI __________, Codice CAB ______, Codice IBAN ___________________________.

La _____________ prende infine atto che:

- i termini stabiliti nello Schema di convenzione e/o nel Capitolato tecnico sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.;

- il Capitolato tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale della Convenzione che verrà stipulata con Consip S.p.A..

________, lì_____________

Firma

______________

Mod. 1

#### FACSIMILE CAUZIONE DEFINITIVA

Spett.le

Consip S.p.A.

Via Isonzo, 19/E

00198 Roma

….., lì ….

…………….

…………….

Premesso che:

(a) in data __ la Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche “Consip”) ha aggiudicato alla ______ (in seguito, per brevità anche “Fornitore” e/o “Impresa”) la gara relativa alla stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 della Legge n. 388/2000, per la fornitura di ambulanze e dei servizi commessi ed opzionali per la Pubblica Amministrazione, con la quale il Fornitore si impegna ad accettare gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Pubbliche Amministrazioni, quali definite ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. n. 165/2001, nonché dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente ad utilizzare la Convenzione (di seguito anche solo “Amministrazioni”), sino a concorrenza delle quantità massime complessive stabilite dalla suddetta Convenzione, ai prezzi ed alle condizioni nella stessa indicate;

(b) ai sensi dell’art. 11 della predetta Convenzione il Fornitore si impegna a garantire, nei confronti della Consip S.p.A. e delle singole Amministrazioni Contraenti l’esatto e corretto adempimento di tutti gli obblighi, anche futuri, nascenti dalla Convenzione e dalla esecuzione dei singoli contratti attuativi conclusi con l’emissione da parte delle Amministrazioni degli Ordinativi di Fornitura;

(c) il Fornitore si impegna a stipulare in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Pubbliche e, comunque, dei soggetti legittimati, che utilizzano la Convenzione ai sensi dell’art. 26 della legge 488/99 e s.m.i., una fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, che preveda la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A., con Istituto di Credito/Società Finanziaria o con imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni per l’importo massimo di Euro ____________,___= (_______________/__);

(d) il sottoscritto Istituto di credito _________[ovvero, in alternativa: la sottoscritta Impresa di Assicurazione ovvero, in alternativa: la sottoscritta Società Finanziaria], con sede in _______, Via ____, n. _ si è dichiarato/a disponibile a concedere la predetta fideiussione.

Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrale e sostanziale della presente lettera, il sottoscritto Istituto di credito ___________[ovvero, in alternativa: la sottoscritta Società Finanziaria ovvero, in alternativa: la sottoscritta Impresa di Assicurazione] (in seguito per brevità anche l’“Istituto” ovvero, in alternativa: la “Società” ovvero, in alternativa: l’“Assicuratore”), con sede  in ______, Via ____, n. _, iscritto/a nel registro delle imprese di ________ al n. ___ iscritto/a all’albo delle banche presso la Banca d’Italia ________ (per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni; per le società finanziarie indicare gli estremi di iscrizione all’elenco speciale, ex art. 107 del D.Lgs. 385/93 presso la Banca d’Italia), nella persona dei suoi procuratori Sig. ________________________, nato a ______, il _________ e Sig. __________ nato a ___________ il __________, in forza di procura speciale del _________, con la presente si costituisce fideiussore nell’interesse della ________________ (Fornitore) in favore della Consip S.p.A. e delle Pubbliche Amministrazioni che stipuleranno contratti di fornitura con le modalità stabilite nella Convenzione di cui in premessa che precede, e garantisce loro, alle condizioni di seguito stabilite, il puntuale ed esatto adempimento degli obblighi, anche futuri ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., assunti con la stipula della Convenzione e dei suoi contratti esecutivi di cui alla premessa che precede, nonché il pagamento alle Amministrazioni e alla Consip S.p.A. delle somme il tutto sino ad un importo massimo pari a Euro ____________,___= (_______________/__).

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- L’Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore] si impegna, irrevocabilmente, ad effettuare il pagamento sino all’importo massimo di Euro ____________,___= (_______________/__), a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa formulata da parte della Consip S.p.A. e/o della singola Amministrazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata.

- Alla richiesta non potrà essere opposta alcuna eccezione dall’Istituto [ovvero, in alternativa: dalla Società, ovvero, in alternativa: dall’Assicuratore], anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Fornitore o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Fornitore sia stato dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

- Quale presupposto di escutibilità della garanzia nel caso di richiesta delle Pubbliche Amministrazioni o soggetti contraenti si prevede che la richiesta di cui al punto 1 che precede sia accompagnata da una copia dell’ordinativo di fornitura anche per estratto inviato per via telematica da parte dell’Amministrazione - in relazione al quale si è verificato l’inadempimento e/o il diritto al percepimento della penale.

- Il Fornitore prende atto e accetta, ogni eccezione rimossa, che l’Istituto non dovrà accertare il fondamento della richiesta di pagamento ma, a fronte del semplice ricevimento della lettera di richiesta da parte della Consip S.p.A. e/o della singola Amministrazione, accompagnata, in quest’ultimo caso, dall’evidenza informatica dell’Ordinativo di Fornitura di cui al punto 1 che precede, sarà obbligata ad eseguire il pagamento della somma richiesta.

- L’Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore] rinuncia formalmente ed espressamente ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli articoli 1944 e 1945 del Codice Civile e rinuncia altresì sin d’ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del Codice Civile.

- La presente fideiussione opererà per tutta la durata della Convenzione, anche eventualmente prorogata, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti esecutivi della Convenzione medesima e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all’istituto garante, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso secondo una cadenza semestrale da Consip soltanto a seguito della ricezione delle dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di collaudo e/o dei certificati di regolare esecuzione) emessi dalle singole Amministrazioni contraenti relativamente ai singoli Ordinativi di fornitura.

- L’Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore] sarà liberato dal vincolo di cui alla presente fideiussione solo con il consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..

- La presente fideiussione non potrà formare oggetto di cessione a terzi, ad alcun titolo o causa, da parte della Consip S.p.A. e delle singole Amministrazioni.

- La presente fideiussione è regolata, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dalla legge italiana e verrà interpretata in conformità alla medesima.

- In caso di controversia tra l’Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore] e la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

###### Il Fornitore						L’Istituto

(ovvero: La Società)

(ovvero: L’Assicuratore)

MOD. 2

FACSIMILE CAUZIONE PER LE VERIFICHE ISPETTIVE

Spett.le

Consip S.p.A.

Via Isonzo, 19/E

00198 ROMA

….., lì ….

…………….

…………….

Premesso che:

(a) in data __ la Consip S.p.A. a socio unico, (in seguito per brevità anche “Consip”) ha aggiudicato alla ______ (in seguito, per brevità anche “Fornitore”) la gara relativa alla stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 della Legge n. 388/2000, per la fornitura di ambulanze e dei servizi commessi ed opzionali per la Pubblica Amministrazione, con la quale il Fornitore si impegna ad accettare gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Pubbliche Amministrazioni, quali definite ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché degli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente ad utilizzare la Convenzione (di seguito: “Amministrazioni”) sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla suddetta Convenzione, ai prezzi ed alle condizioni nella stessa indicate;

(b) ai sensi della predetta Convenzione il Fornitore si impegna a garantire, nei confronti della Consip, l’esatto e corretto pagamento dei costi delle verifiche ispettive;

(c) il Fornitore si è impegnato a costituire una cauzione in favore della Consip stipulando una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa irrevocabile, a prima e semplice richiesta, incondizionata, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, con Istituto di Credito/Società Finanziaria o con Imprese di Assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni per l’importo massimo di Euro ____________,___= (_______________/__);

(d) il sottoscritto Istituto di Credito _________[ovvero, in alternativa: la sottoscritta Società Finanziaria ovvero, in alternativa: la sottoscritta Impresa di Assicurazione], con sede in __________, Via ____, n. _ si è dichiarato/a disponibile a concedere la predetta garanzia.

Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante e sostanziale della presente lettera, il sottoscritto Istituto di Credito ___________[ovvero, in alternativa: la sottoscritta Società Finanziaria ovvero, in alternativa: la sottoscritta Impresa di Assicurazione] (in seguito per brevità anche l’“Istituto” ovvero, in alternativa: la “Società” ovvero, in alternativa: l’“Assicuratore”), con sede  in ______, Via ____, n. _, iscritto/a nel registro delle imprese di ________ al n. ___ iscritto/a all’albo delle banche presso la Banca d’Italia ________ (per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni; per le società finanziarie indicare gli estremi di iscrizione all’elenco speciale, ex art. 107 del D.Lgs. 385/93 presso la Banca d’Italia), nella persona dei suoi procuratori Sig. ________________________, nato a ______, il _________ e Sig. __________ nato a ___________ il __________, in forza di procura speciale del _________, con la presente si costituisce fideiussore nell’interesse della ________________ (Fornitore) in favore della Consip e garantisce l’adempimento dell’obbligo assunto dal Fornitore con la stipula della Convenzione del pagamento dei costi dovuti all’Organismo di Ispezione per le verifiche ispettive il tutto sino ad un importo massimo pari ad Euro ____________,___= (_______________/__)

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- L’Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore] si impegna, irrevocabilmente ed incondizionatamente, ad effettuare il  pagamento sino all’importo massimo di Euro ____________,___= (_______________/__), entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Consip S.p.A formulata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Alla richiesta non potrà essere opposta alcuna eccezione dall’Istituto [ovvero, in alternativa: dalla Società, ovvero, in alternativa: dall’Assicuratore], anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Fornitore o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Fornitore sia stato dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

- L’Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore] rinuncia formalmente ed espressamente ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli articoli 1944 e 1945 del Codice Civile e rinuncia altresì sin d’ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del Codice Civile.

- La presente garanzia opererà per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive e sarà svincolata progressivamente in ragione della presentazione da parte del Fornitore a Consip S.p.A. delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle dette verifiche ispettive.

- L’Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore] sarà liberato dal vincolo di cui alla presente garanzia solo con il consenso espresso in forma scritta dalla Consip.

- La presente garanzia non potrà formare oggetto di cessione a terzi, ad alcun titolo o causa, da parte della Consip.

- La presente garanzia è regolata, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dalla legge italiana e verrà interpretata in conformità alla medesima.

- In caso di controversia, comunque occasionata o derivante dal presente contratto, tra l’Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore] e la Consip è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

###### Il Fornitore						L’Istituto

(ovvero: La Società)

(ovvero: L’Assicuratore)

FACSIMILE – MODULO DI RICHIESTA PER L’ACCESSO AI

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Racc. A/R

anticipata via fax al n.06/85449288

Alla Consip S.p.A.

Ufficio Tecnico di Gara

Via Isonzo 19/E

00198 – Roma

Il sottoscritto

nome ________________________________________________________________________________

cognome _____________________________________________________________________________

luogo e data di nascita __________________________________________________________________

residenza _____________________________________________________________________________

recapito telefonico _____________________________________________________________________

documento d’identificazione _____________________________________________________________

in qualità di legale rappresentante della _________________, con sede legale in ___________, iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________al n. ___________, partita IVA ______________________________,

giusti poteri allo stesso conferiti da ________________________________________________________

generalità dell’accompagnatore ed estremi del documento d’identità _____________________________________________________________________________________

chiede

di prendere visione dei seguenti documenti:

1) 	oggetto del documento__________________________________________________________________

destinatario del documento_______________________________________________________________

data del documento_____________________________________________________________________

autorità che ha emanato il documento_______________________________________________________

procedimento a cui il documento è relativo__________________________________________________

ulteriori elementi utili all’identificazione____________________________________________________

richiesta di copia 			SI □ 		NO □

2) 	oggetto del documento__________________________________________________________________

destinatario del documento_______________________________________________________________

data del documento_____________________________________________________________________

autorità che ha emanato il documento______________________________________________________

procedimento a cui il documento è relativo__________________________________________________

ulteriori elementi utili all’identificazione____________________________________________________

richiesta di copia 			SI □ 		NO □

interesse alla visione per la tutela della seguente situazione giuridicamente rilevante: ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

documenti allegati a sostegno della richiesta:

_______________________________________________________________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, acconsente al trattamento dei propri dati personali per l’esercizio del diritto di accesso.

Data ______________

Firma del richiedente

____________________________

# Footnotes

1  Si rammenta che in caso di ricorso al c.d. principio di avvalimento, nei limiti precisati al paragrafo 4 del Disciplinare di gara, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria dovrà esser prodotta la documentazione espressamente indicata nel citato paragrafo 4.